关于开展2018年春学期学校校舍安全隐患普查工作的通知

各中小学、幼儿园、局属各单位：

为积极配合平安校园创建工作，保障学校和师生生命财产安全，经研究，决定于2018年3月7日至2018年3月9日对全区各学校校舍开展安全隐患普查。具体普查分组、日程安排如下：

| 分组 | 第一组 | 第二组 | 第三组 | 第四组 | 第五组 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各组组长 | 吴锁俊 | 阚和明 | 杨国庆 | 冯剑波 | 白曦阳 |
| 各组组员 | 贺国新、孙玉明 金平 | 江国民、赵建国 孙俊 | 周俊华、欧颖 朱政源 | 段庆祥、罗明 李叶忠 | 徐江、徐斌 黄辉 |
| 自查阶段 | 按照通知附页表格要求认真做好校舍安全排查并做好检查记录（可以对表格检查内容进行补充），如发现隐患及时上报与整改。 |  |  |  |  |
| 3月7日 | 请各组普查人员上午8：15至教师发展中心4楼会议室参加普查交底会议，不得缺席。 |  |  |  |  |
| 3月7日 | 社头中小学（含幼儿园）、 指前实校及幼儿园 | 少体校、虹桥幼儿园 实验幼儿园（含文萃）春风幼儿园 | 西岗中小学 唐王、罗村 | 东城、新城幼儿园 华实校新城分校 华罗庚实验学校、西城 | 华中、金沙 一中、中专 |
| 3月8日 | 段玉裁中小学 尧塘中小学及幼儿园 | 洮西中小学（含幼儿园）、启智 涑渎小学（含幼儿园） | 河头中小学 汤庄、水北中小学 | 建昌中小学（含幼儿园） 明珍、后阳小学（含幼儿园） | 薛埠中小学、花山小学 中小学生综合基地 |
| 3月9日 | 河滨、五中、华城 翠园幼儿园、三中 | 茅麓中小学（含幼儿园）、西旸、白塔中小学 | 城西、四中 常胜、二中、朝阳 | 岸头、五叶 儒林中小学 | 朱林中小学及幼儿园 直溪中小学 |
| 3月12日 | 各组组长将普查资料整理交校管办备案（另电子材料上传至校管办邮箱）。 |  |  |  |  |

金坛区学校     年     月校舍安全检查记录

学校（幼儿园）盖章：                                                       检查日期：   月   日

| 序号 | 检查项目或部位 | 检查内容 | 检查情况 | 整改情况 | 检查人员签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 房 屋 | 校舍是否经过抗震检测；检测结论是否了解且留有资料；墙面、屋面是否渗漏；抹灰层或墙砖、瓦片是否空鼓剥落；柱梁墙等是否存在裂缝；其他（如伸缩缝、铝合金窗、楼梯栏杆扶手等）； |  |  |  |
| 2 | 围 墙 | 是否存在空斗围墙；墙身是否存在倾斜、下沉；墙体抹灰或贴面是否空鼓剥落；栏杆是否锈蚀或断裂缺损；其他； |  |  |  |
| 3 | 强电线路 | 线路是否老化；是否存在严重跳闸现象；灯具安装是否牢固、使用正常；开关插座是否安装可靠；是否有专职人员定期检测检修；其他； |  |  |  |
| 4 | 给水管道 | 线路是否老化；线路安装是否清晰；线路是否存在渗漏现象；是否已经通过节水型改造或验收；其他； |  |  |  |
| 5 | 构 筑 物、悬挂物、高杆树木等 | 旗杆、烟囱、车棚、橱窗、景墙、路灯、空调支架、监控设备、高杆树木等是否安装牢固；旗杆是否有防雷措施；吊扇安装是否合理且牢固；枯树、断枝是否及时清理；其他； |  |  |  |
| 6 | 特种设备 | 灶台设备、燃气设备、锅炉设备、电梯设备等特种设备是否及时检测且合格；气瓶（空、满）位置是否明确且合理；其他； |  |  |  |
| 7 | 消防设施 | 灭火器是否定期检查或维护、是否合理设置；消防设施是否有专业维保；疏散指示是否完善；消防栓是否完备；疏散口是否畅通；其他； |  |  |  |
| 8 | 防 雷 | 房屋、设备等避雷设施是否齐全；是否定期检测且有检测报告；其他； |  |  |  |
| 9 | 道路、场地、下水 | 道路是否畅通、平整； 场地是否平整、安全；排水设施是否到位；是否存在积水现象；盖板是否合理且安装牢固，是否酥化；硬质地面是否防滑；楼梯防滑条是否安装且牢固；其他； |  |  |  |
| 10 | 学校闲置校舍 （含校外） | 是否进行抗震或结构安全检测；检测结论是否了解或有报告；目前处置情况：出租、使用或闲置等；其他； |  |  |  |
| 11 | 其 他 | 如：校内有在建工程的学校：临时设施及安全措施是否报监理审核且实施到位；是否有安全预案；预案是否上报安监科审批备案； 校舍安全相关台账资料收集整理、归档情况，是否每月检查且记录、签名； 其他（如技防系统等等）； |  |  |  |

注：检查应当每月开展一次，检查人员至少两人，同时必须有一名校级领导。