## 1招标控制价
| 2019年度金坛区唐王小学车棚餐厅改造工程（安装） |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价(小写): | 1472.36 元
(大写): | 壹仟肆佰柒拾贰元叁角陆分
招 标 人: | 常州市金坛区唐王小学 | 工 程 造 价咨 询 人: | 江苏信达建设工程咨询有限公司
| (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人: 或其授权人: | 王月美
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编制人: |  | 复 核 人: | 董国家
| (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  | 复核时间:

## 2单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：2019年度金坛区唐王小学车棚餐厅改造工程（安装）
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中:暂估价（元）
序号 | 汇总内容 | 金额 | 暂估价
1 | 分部分项工程 | 1389.46
1.1 | 人工费 | 451.40
1.2 | 材料费 | 694.29
1.3 | 施工机具使用费 | 0.38
1.4 | 企业管理费 | 180.06
1.5 | 利润 | 63.38
2 | 措施项目 | 70.25
2.1 | 单价措施项目 | 20.48
2.2 | 总价措施项目 | 49.77
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 28.34
3 | 其他项目 | 0.00
3.1 | 其中：暂列金额 | 0.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 0.00
3.3 | 其中：计日工 | 0.00
3.4 | 其中：总承包服务费 | 0.00
4 | 规费 | 41.16
5 | 税金 | 135.08
| 控制价调整 | -163.59
6 | 合计=1+2+3+4-除税甲供材料和除税甲供设备费/1.01+5 | 1472.36 | 0

## 3分部分项和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2019年度金坛区唐王小学车棚餐厅改造工程（安装）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程 数量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中： 暂估价
序号 | 编号 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 暂估价
一) |  | 分部:自行车车棚电气改造 |  |  |  |  | 268.93 | 0.00
1 | 030411001001 | 配管 | 1、名称:砖混凝土结构明配刚性阻燃管敷设 , 2、材质:PVC管 , 3、规格:Φ20 | m | 2.5 | 13.63 | 34.08 | 0.00
2 | 030411004001 | 配线 | 1、配线形式:管内穿线 , 2、导线型号、材质、规格:BV2.5mm2 | m | 7.5 | 3.01 | 22.58 | 0.00
3 | 030404035001 | 插座 | 1、名称:二、三极带安全门五孔插座(型号及规格见图纸) | 个 | 8 | 25.75 | 206.00 | 0.00
4 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称:暗装 接线盒(塑料) | 个 | 1 | 6.27 | 6.27 | 0.00
二) |  | 分部:食堂电气改造 |  |  |  |  | 1120.53 | 0.00
5 | 030411002001 | 线槽 | 小型塑料槽(宽30mm) | m | 6 | 20.99 | 125.94 | 0.00
6 | 030411002002 | 线槽 | 小型塑料槽(宽50mm) | m | 6.5 | 22.99 | 149.44 | 0.00
7 | 030411004002 | 配线 | 1、配线形式:线槽配线 , 2、导线型号、材质、规格:BV2.5mm2 | m | 20.5 | 2.67 | 54.74 | 0.00
8 | 030411004003 | 配线 | 1、配线形式:线槽配线 , 2、导线型号、材质、规格:BV6mm2 | m | 42.5 | 4.83 | 205.28 | 0.00
9 | 030404031001 | 小电器 | 1、名称:无端子外部接线 6 | 个 | 10 | 4.60 | 46.00 | 0.00
10 | 030404018001 | 插座箱 | 空调插座箱安装 | 台 | 1 | 319.62 | 319.62 | 0.00
11 | 030404033001 | 风扇 | 吊风扇(拆除) | 台 | 2 | 45.23 | 90.46 | 0.00
12 | 030404033002 | 风扇 | 吊风扇安装（利用原吊风扇） | 台 | 2 | 49.81 | 99.62 | 0.00
13 | 030411006002 | 接线盒 | 1、名称:明装 普通接线盒(塑料) | 个 | 3 | 9.81 | 29.43 | 0.00
|  | 分部分项合计 |  |  |  |  | 1389.46 | 0.00
14 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 20.48 | 20.48 | 0.00
|  | 单价措施合计 |  |  |  |  | 20.48 | 0.00

## 4总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：2019年度金坛区唐王小学车棚餐厅改造工程（安装）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
序号 | 编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 | 金额
1 | 031302001001 | 安全文明施工 | [2]+[3]+[4] | 100 | 28.34
2 |  | 安全文明施工基本费 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 1.5 | 21.15
3 |  | 安全文明施工省级标化增加费:一星级 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0.3 | 4.23
4 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费 | 0.21 | 2.96
5 | 031302002001 | 夜间施工增加 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0.08 | 1.13
6 | 031302003001 | 非夜间施工增加 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0 | 0.00
7 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0 | 0.00
8 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0.09 | 1.27
9 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0.05 | 0.70
10 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 1.3 | 18.33
11 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0 | 0.00
12 | 031302010001 | 工程按质论价:合格工程 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0 | 0.00
13 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费-分部:地下室 | 0 | 0.00
14 | 031302012001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0 | 0.00
15 | 031302013001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费 | 0 | 0.00
16 |  | 合计 | [2]~[15] | 100 | 49.77

## 5其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：2019年度金坛区唐王小学车棚餐厅改造工程（安装）
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注
编号 | 项目名称 | 金额 | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 0.00
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00
3 | 计日工 | 0.00
4 | 总承包服务费 | 0.00
| 合计 | 0.00

## 6暂列金额明细表
暂 列 金 额 明 细 表
工程名称：2019年度金坛区唐王小学车棚餐厅改造工程（安装）
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
编号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额 | 备注
1 | 暂列金额(元) | 项 | 0.00
2 | 政策性调整和材料价格风险 | 项 | 0.00
3 | 其他 | 项 | 0.00
| 合计 |  | 0.00

## 7规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：2019年度金坛区唐王小学车棚餐厅改造工程（安装）
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元)
编号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基础数值 | 费率 | 金额
1 | 规费 | [ 1.1 ]~[ 1.4 ] | 41.16 | 100 | 41.16
1.1 | 社会保险费 | 分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费 | 1459.71 | 2.4 | 35.03
1.2 | 住房公积金 | 分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费 | 1459.71 | 0.42 | 6.13
1.3 | 环境保护税 | 分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费 | 1459.71 | 0 | 0.00
1.4 | 其他规费 | 分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费 | 1459.71 | 0 | 0.00
2 | 税金 | 分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计+[ 1 ]-除税甲供材料费和除税甲供设备费/1.01 | 1500.87 | 9 | 135.08
3 | 合计 | [ 1 ]+[ 2 ] | 176.24 | 100 | 176.24

## 8工料机汇总表
工 料 机 汇 总 表
工程名称：2019年度金坛区唐王小学车棚餐厅改造工程（安装）
序号 | 编号 | 项目名称 | 规格型号及特殊要求 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） | 备注
序号Xh | 编号Bh | 名称mc | 规格Gg | 单位dw | 单价Dj | 数量Sl | 合价Z1 | 备注BZ
人工
1 | 00010303 | 二类工 |  | 工日 | 89 | 5.069 | 451.14
|  | 合计 |  |  |  |  | 451.14
材料
2 | 01030106 | 钢丝 φ1.6 |  | kg | 6 | 0.007 | 0.04
3 | 01090172 | 圆钢 | φ10~14 | kg | 4.4 | 0.76 | 3.34
4 | 02270131 | 破布 |  | kg | 6 | 0.475 | 2.85
5 | 03031209 | 自攻螺钉 M4×40 |  | 十个 | 0.25 | 1.664 | 0.42
6 | 03031209 | 自攻螺钉 | M4*40 | 十个 | 0.25 | 0.84 | 0.21
7 | 03031211 | 自攻螺钉 M4×60 |  | 十个 | 0.26 | 1.664 | 0.43
8 | 03031211 | 自攻螺钉 | M4*60 | 十个 | 0.26 | 0.438 | 0.11
9 | 03031212 | 自攻螺钉 | M4*65 | 十个 | 0.27 | 0.832 | 0.22
10 | 03053521 | 镀锌半圆头螺栓 | M2~5*15~50 | 套 | 0.09 | 6.18 | 0.56
11 | 03070807 | 塑料膨胀管 | φ8*50 | 十个 | 0.86 | 5.833 | 5.02
12 | 03270104 | 铁砂布 2# |  | 张 | 0.86 | 1 | 0.86
13 | 03411302 | 焊锡 |  | kg | 36.87 | 0.015 | 0.55
14 | 03450404 | 焊锡膏 瓶装50g |  | kg | 51.45 | 0.001 | 0.05
15 | 03570225 | 镀锌铁丝 | 13#~17# | kg | 13.23 | 0.044 | 0.58
16 | 03570237 | 镀锌铁丝 22# |  | kg | 13.23 | 0.08 | 1.06
17 | 03633106 | 冲击钻头 | φ6~12 | 根 | 2.57 | 0.056 | 0.14
18 | 03633308 | 合金钢钻头 | φ8mm~10mm | 根 | 6.86 | 0.438 | 3
19 | 03652421 | 锯条 |  | 根 | 0.19 | 0.025 | 0
20 | 05110101 | 空心木板 | 125*250*25 | 块 | 1.72 | 2.1 | 3.61
21 | 12010103 | 汽油 |  | kg | 8.98 | 0.038 | 0.34
22 | 12413542 | 胶合剂 |  | kg | 8.56 | 0.003 | 0.03
23 | 12430365 | 塑料胶布带 25mm×10m |  | 卷 | 3.14 | 0.019 | 0.06
24 | 14312509 | 塑料软管 dn6 |  | m | 1.89 | 1 | 1.89
25 | 14350105 | 异型塑料管 dn2.5～5 |  | m | 1.17 | 0.25 | 0.29
26 | 15023141 | 镀锌锁紧螺母 M15～20×3 |  | 个 | 0.12 | 2.225 | 0.27
27 | 15150306 | 伸缩接头 | FSE20 | 个 | 0.69 | 0.053 | 0.04
28 | 15271912 | 管接头 | FST20 | 个 | 0.25 | 0.368 | 0.09
29 | 15370106 | 管卡 | FCL20 | 个 | 0.39 | 1.575 | 0.61
30 | 24150703 | 瓷接头 | 双路 | 个 | 0.24 | 2.06 | 0.49
31 | 24170102 | 黄漆布带 20mm×40m |  | 卷 | 17.15 | 0.63 | 10.8
32 | 25010307 | 裸铜线 | 6mm2 | kg | 56.42 | 0.17 | 9.59
33 | 25030104 | BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm2 |  | m | 1.59 | 6.104 | 9.71
34 | 25030104 | BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 | 450V/750V2.5mm2 | m | 1.59 | 0.82 | 1.3
35 | 26064105 | 塑料护口(钢管用) dn15 |  | 个 | 0.1 | 2.225 | 0.22
36 | 26065704 | 塑料管直角弯头 | FBN20 | 个 | 1.58 | 0.053 | 0.08
37 | 26065911 | 管码 | FSA20 | 个 | 0.6 | 2.1 | 1.26
38 | 26070906 | T形接头 | FTE20 | 个 | 2.68 | 0.079 | 0.21
39 | 26090506 | 钢接线端子 | DT-6mm2 | 个 | 1.72 | 2.03 | 3.49
40 | 31110301 | 棉纱头 |  | kg | 5.57 | 0.172 | 0.96
41 | 31130106 | 其它材料费 |  | 元 | 0.86 | 2.779 | 2.39
42 | 31170104 | 标志牌 | 塑料扁形 | 个 | 0.16 | 3.78 | 0.6
|  | 合计 |  |  |  |  | 67.77
主材
43 | 14889299181864737317 | 空调插座箱安装 |  | 套 | 250 | 1 | 250
44 | 23412504@7@1@2 | 二、三极带安全门五孔插座 |  | 套 | 12.5 | 8.16 | 102
45 | 25430311 | 铜芯线 BV2.5mm2 |  | m | 1.55 | 29.61 | 45.9
46 | 25430311 | 铜芯线 BV6mm2 |  | m | 3.44 | 43.35 | 149.12
47 | 26060121 | 刚性阻燃管 PVC20 |  | m | 2.2 | 2.75 | 6.05
48 | 26110101 | 接线盒(塑料) |  | 只 | 1.05 | 1.02 | 1.07
49 | 26110101 | 普通接线盒 |  | 只 | 1.05 | 3.06 | 3.21
50 | 50330101 | 吊风扇(拆除) |  | 台 | 0 | 2 | 0
51 | 50330101 | 吊风扇安装（利用原吊风扇） |  | 台 | 0 | 2 | 0
52 | CL000001 | 小型塑料槽(宽30mm) |  | m | 4.5 | 6 | 27
53 | CL000001 | 小型塑料槽(宽50mm) |  | m | 6.5 | 6.5 | 42.25
|  | 合计 |  |  |  |  | 626.6
机械
54 | 99192305 | 电锤 | 功率520W | 台班 | 7.6 | 0.05 | 0.38
|  | 合计 |  |  |  |  | 0.38
|  | 总计 |  |  |  |  | 1145.89