## 1招标控制价
| 2019年度金坛区西岗中学教工厕所改造工程（土建） |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价(小写): | 55829.12 元
(大写): | 伍万伍仟捌佰贰拾玖元壹角贰分
招 标 人: | 常州市金坛区西岗中学 | 工 程 造 价咨 询 人: | 江苏信达建设工程咨询有限公司
| (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人: 或其授权人: | 王月美
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编制人: | 徐月 | 复 核 人: | 董国家
| (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  | 复核时间:

## 2单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：2019年度金坛区西岗中学教工厕所改造工程（土建）
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中:暂估价（元）
序号 | 汇总内容 | 金额 | 暂估价
1 | 分部分项工程 | 42578.74
1.1 | 人工费 | 10230.50
1.2 | 材料费 | 28229.62
1.3 | 施工机具使用费 | 166.87
1.4 | 企业管理费 | 2704.23
1.5 | 利润 | 1247.67
2 | 措施项目 | 2449.09
2.1 | 单价措施项目 | 708.93
2.2 | 总价措施项目 | 1740.16
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 740.22
3 | 其他项目 | 4000.00
3.1 | 其中：暂列金额 | 4000.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 0.00
3.3 | 其中：计日工 | 0.00
3.4 | 其中：总承包服务费 | 0.00
4 | 规费 | 2191.55
5 | 税金 | 4609.74
6 | 合计=1+2+3+4-除税甲供材料和除税甲供设备费/1.01+5 | 55829.12 | 0

## 3分部分项和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2019年度金坛区西岗中学教工厕所改造工程（土建）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程 数量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中： 暂估价
序号 | 编号 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 暂估价
一) |  | 一层卫生间改造 |  |  |  |  | 14180.58 | 0.00
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 拆除砖砌小便槽,1.4*0.3*0.3,垃圾外运,弃置点及相关费用自行考虑 | m | 2 | 11.26 | 22.52 | 0.00
2 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 拆除砖砌浴缸1.5*0.9*0.53,垃圾外运,弃置点及相关费用自行考虑 | m3 | 0.72 | 210.77 | 151.75 | 0.00
3 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 拆除地面地砖及砂浆结合层，垃圾外运,弃置点及相关费用自行考虑 | m2 | 5.29 | 38.93 | 205.94 | 0.00
4 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 原墙面瓷砖拆除至原砖墙面，基层清理干净并刷浆，垃圾外运,弃置点及相关费用自行考虑 | m2 | 16.62 | 25.61 | 425.64 | 0.00
5 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 原墙面粉刷层铲除至砖墙面,基层清理干净并刷浆，垃圾外运,弃置点及相关费用自行考虑 | m2 | 20.09 | 16.43 | 330.08 | 0.00
6 | 01B001 | 补充清单项目 | 洗手池拆除(含水池脚)，垃圾外运、弃置点及相关费用自行考虑 | 只 | 2 | 85.55 | 171.10 | 0.00
7 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 拆除原单扇木门框扇,垃圾外运,弃置点及相关费用自行考虑 | 樘 | 1 | 55.95 | 55.95 | 0.00
8 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 原外墙铝合金窗拆除（包括墙面连接件拆除），达到新做窗户要求，垃圾外运、弃置点及相关费用自行考虑 | 樘 | 1 | 49.51 | 49.51 | 0.00
9 | 010401012001 | 零星砌砖 | 标准砖砌蹲坑，M5水泥砂浆砌筑 | m3 | 0.54 | 779.85 | 421.12 | 0.00
10 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 楼地面20厚1:2水泥砂浆找层,1.5厚聚氨酯防水层,撒绿豆砂 | m2 | 5.29 | 59.27 | 313.54 | 0.00
11 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.5厚聚氨酯防水层，墙面防水1.8米高 | m2 | 14.28 | 36.67 | 523.65 | 0.00
12 | 011102003001 | 块料楼地面 | 300*300防滑地砖,干硬性水泥砂浆结合层（结合层兼作找坡层，最薄处30mm厚坡向地漏，投标人自行报价，结算时单价不作调整）,白水泥崁缝,地砖颜色及式样需将甲方认可。 | m2 | 5.29 | 168.60 | 891.89 | 0.00
13 | 011204003001 | 块料墙面 | 300*600瓷砖专用粘接剂粘贴、瓷砖背面刷背覆胶，白水泥嵌缝，具体颜色及式样由甲方确定（砂浆厚度不同不调整） | m2 | 28.2 | 220.00 | 6204.00 | 0.00
14 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 300*300*0.6集成铝板顶与同品牌专用龙骨及配件固定（含同品牌配套专用龙骨、配件、角线、吊筋等所有辅材），颜色及样式需经甲方认可。 | m2 | 5.29 | 150.00 | 793.50 | 0.00
15 | 011505001001 | 洗漱台 | 20厚中国黑洗簌台1500*600mm、80mm高挡水、200高挂板、抛光，支撑体系为50*50*4镀锌角钢龙骨、与墙固定安全可靠，挡水板、挂板倒角磨边，台面磨双边，台下盆开孔、磨边（不含台盆），台盆与台板粘结牢固可靠，开龙头孔、成品保护。按水平投影面积计 | m2 | 0.9 | 1541.41 | 1387.27 | 0.00
16 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 12厚1:3水泥砂浆打底，8厚1:2.5水泥砂浆面层 | m2 | 3.91 | 32.16 | 125.75 | 0.00
17 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 内墙批白水泥腻子两遍,刷乳胶漆两遍 | m2 | 4.35 | 19.35 | 84.17 | 0.00
18 | 010801002001 | 木质门带套 | 成品实木复合内开单开门(含门套安装、配套门楣板安装),门五金安装,不锈钢铰链,不锈钢门吸,不锈钢单开执手锁，洞口尺寸800*2100,颜色甲方定 | 樘 | 1 | 1245.60 | 1245.60 | 0.00
19 | 010807001001 | 金属（塑钢）窗 | 828系列铝合金中空玻璃推拉窗（5+12A+5），304不锈钢连接件，安装满足规范要求,具体颜色、样式由甲方确定。 | m2 | 2.16 | 360.00 | 777.60 | 0.00
二) |  | 二层卫生间改造 |  |  |  |  | 14125.27 | 0.00
20 | 011601001003 | 砖砌体拆除 | 砖砌蹲坑拆除、垃圾外运、弃置点及相关费用自行考虑 | m3 | 0.54 | 210.77 | 113.82 | 0.00
21 | 011605001002 | 平面块料拆除 | 拆除地面地砖及砂浆结合层，垃圾外运,弃置点及相关费用自行考虑 | m2 | 5.29 | 38.93 | 205.94 | 0.00
22 | 011605002002 | 立面块料拆除 | 原墙面瓷砖拆除至原砖墙面，基层清理干净并刷浆，垃圾外运,弃置点及相关费用自行考虑 | m2 | 16.62 | 25.61 | 425.64 | 0.00
23 | 011604002002 | 立面抹灰层拆除 | 原墙面粉刷层铲除至砖墙面,基层清理干净并刷浆，垃圾外运,弃置点及相关费用自行考虑 | m2 | 20.09 | 16.43 | 330.08 | 0.00
24 | 01B002 | 补充清单项目 | 洗手池拆除，垃圾外运、弃置点及相关费用自行考虑 | 只 | 2 | 85.55 | 171.10 | 0.00
25 | 011610001002 | 木门窗拆除 | 拆除原单扇木门框扇,垃圾外运,弃置点及相关费用自行考虑 | 樘 | 1 | 55.95 | 55.95 | 0.00
26 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | 原外墙铝合金窗拆除（包括墙面连接件拆除），达到新做窗户要求，垃圾外运、弃置点及相关费用自行考虑 | 樘 | 1 | 49.51 | 49.51 | 0.00
27 | 010401012002 | 零星砌砖 | 标准砖砌蹲坑，M5水泥砂浆砌筑 | m3 | 0.54 | 779.85 | 421.12 | 0.00
28 | 010904002002 | 楼（地）面涂膜防水 | 楼地面20厚1:2水泥砂浆找层,1.5厚聚氨酯防水层,撒绿豆砂 | m2 | 5.29 | 59.27 | 313.54 | 0.00
29 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 1.5厚聚氨酯防水层，墙面防水1.8米高 | m2 | 14.28 | 37.03 | 528.79 | 0.00
30 | 011102003002 | 块料楼地面 | 300*300防滑地砖,干硬性水泥砂浆结合层（结合层兼作找坡层，最薄处30mm厚坡向地漏，投标人自行报价，结算时单价不作调整）,白水泥崁缝,地砖颜色及式样需将甲方认可。 | m2 | 5.29 | 168.60 | 891.89 | 0.00
31 | 011204003002 | 块料墙面 | 300*600瓷砖专用粘接剂粘贴、瓷砖背面刷背覆胶，白水泥嵌缝，具体颜色及式样由甲方确定（砂浆厚度不同不调整） | m2 | 28.2 | 220.00 | 6204.00 | 0.00
32 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 300*300*0.6集成铝板顶与同品牌专用龙骨及配件固定（含同品牌配套专用龙骨、配件、角线、吊筋等所有辅材），颜色及样式需经甲方认可。 | m2 | 5.29 | 150.00 | 793.50 | 0.00
33 | 011505001002 | 洗漱台 | 20厚中国黑洗簌台1500*600mm、80mm高挡水、200高挂板、抛光，支撑体系为50*50*4镀锌角钢龙骨、与墙固定安全可靠，挡水板、挂板倒角磨边，台面磨双边，台下盆开孔、磨边（不含台盆），台盆与台板粘结牢固可靠，开龙头孔、成品保护。按水平投影面积计 | m2 | 0.9 | 1541.41 | 1387.27 | 0.00
34 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 12厚1:3水泥砂浆打底，8厚1:2.5水泥砂浆面层 | m2 | 3.91 | 32.16 | 125.75 | 0.00
35 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 内墙批白水泥腻子两遍,刷乳胶漆两遍 | m2 | 4.35 | 19.35 | 84.17 | 0.00
36 | 010801002002 | 木质门带套 | 成品实木复合内开单开门(含门套安装、配套门楣板安装),门五金安装,不锈钢铰链,不锈钢门吸,不锈钢单开执手锁，洞口尺寸800*2100,颜色甲方定 | 樘 | 1 | 1245.60 | 1245.60 | 0.00
37 | 010807001002 | 金属（塑钢）窗 | 828系列铝合金中空玻璃推拉窗（5+12A+5），304不锈钢连接件，安装满足规范要求,具体颜色、样式由甲方确定。 | m2 | 2.16 | 360.00 | 777.60 | 0.00
三) |  | 三层卫生间改造 |  |  |  |  | 14272.89 | 0.00
38 | 011601001004 | 砖砌体拆除 | 砖砌蹲坑拆除、垃圾外运、弃置点及相关费用自行考虑 | m3 | 0.7 | 210.77 | 147.54 | 0.00
39 | 011605001003 | 平面块料拆除 | 拆除地面地砖及砂浆结合层，垃圾外运,弃置点及相关费用自行考虑 | m2 | 5.29 | 38.93 | 205.94 | 0.00
40 | 011605002003 | 立面块料拆除 | 原墙面瓷砖拆除至原砖墙面，基层清理干净并刷浆，垃圾外运,弃置点及相关费用自行考虑 | m2 | 16.62 | 25.61 | 425.64 | 0.00
41 | 011604002003 | 立面抹灰层拆除 | 原墙面粉刷层铲除至砖墙面,基层清理干净并刷浆，垃圾外运,弃置点及相关费用自行考虑 | m2 | 20.09 | 16.43 | 330.08 | 0.00
42 | 01B003 | 补充清单项目 | 洗手池拆除，垃圾外运、弃置点及相关费用自行考虑 | 只 | 2 | 85.55 | 171.10 | 0.00
43 | 011610001003 | 木门窗拆除 | 拆除原单扇木门框扇,垃圾外运,弃置点及相关费用自行考虑 | 樘 | 1 | 55.95 | 55.95 | 0.00
44 | 011610002003 | 金属门窗拆除 | 原外墙铝合金窗拆除（包括墙面连接件拆除），达到新做窗户要求，垃圾外运、弃置点及相关费用自行考虑 | 樘 | 1 | 49.51 | 49.51 | 0.00
45 | 010401012003 | 零星砌砖 | 标准砖砌蹲坑，M5水泥砂浆砌筑 | m3 | 0.54 | 779.85 | 421.12 | 0.00
46 | 010904002003 | 楼（地）面涂膜防水 | 楼地面20厚1:2水泥砂浆找层,1.5厚聚氨酯防水层,撒绿豆砂 | m2 | 5.29 | 59.27 | 313.54 | 0.00
47 | 010903002003 | 墙面涂膜防水 | 1.5厚聚氨酯防水层，墙面防水1.8米高 | m2 | 14.28 | 37.03 | 528.79 | 0.00
48 | 011102003003 | 块料楼地面 | 300*300防滑地砖,干硬性水泥砂浆结合层（结合层兼作找坡层，最薄处30mm厚坡向地漏，投标人自行报价，结算时单价不作调整）,白水泥崁缝,地砖颜色及式样需将甲方认可。 | m2 | 5.29 | 168.60 | 891.89 | 0.00
49 | 011204003003 | 块料墙面 | 300*600瓷砖专用粘接剂粘贴、瓷砖背面刷背覆胶，白水泥嵌缝，具体颜色及式样由甲方确定（砂浆厚度不同不调整） | m2 | 28.2 | 220.00 | 6204.00 | 0.00
50 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 300*300*0.6集成铝板顶与同品牌专用龙骨及配件固定（含同品牌配套专用龙骨、配件、角线、吊筋等所有辅材），颜色及样式需经甲方认可。 | m2 | 5.29 | 150.00 | 793.50 | 0.00
51 | 011505001003 | 洗漱台 | 20厚中国黑洗簌台1500*600mm、80mm高挡水、200高挂板、抛光，支撑体系为50*50*4镀锌角钢龙骨、与墙固定安全可靠，挡水板、挂板倒角磨边，台面磨双边，台下盆开孔、磨边（不含台盆），台盆与台板粘结牢固可靠，开龙头孔、成品保护。按水平投影面积计 | m2 | 0.9 | 1541.41 | 1387.27 | 0.00
52 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 12厚1:3水泥砂浆打底，8厚1:2.5水泥砂浆面层 | m2 | 3.91 | 32.16 | 125.75 | 0.00
53 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 门上部封堵，30*40木龙骨基层，防火涂料两遍,12厚双面单层纸面石膏板,钉眼防锈,胶带贴缝,双面贴钢丝网,工程量按单面石膏板面积计 | m2 | 0.56 | 203.39 | 113.90 | 0.00
54 | 011406001003 | 抹灰面油漆 | 内墙批白水泥腻子两遍,刷乳胶漆两遍 | m2 | 4.35 | 19.35 | 84.17 | 0.00
55 | 010801002003 | 木质门带套 | 成品实木复合内开单开门(含门套安装、配套门楣板安装),门五金安装,不锈钢铰链,不锈钢门吸,不锈钢单开执手锁，洞口尺寸800*2100,颜色甲方定 | 樘 | 1 | 1245.60 | 1245.60 | 0.00
56 | 010807001003 | 金属（塑钢）窗 | 828系列铝合金中空玻璃推拉窗（5+12A+5），304不锈钢连接件，安装满足规范要求,具体颜色、样式由甲方确定。 | m2 | 2.16 | 360.00 | 777.60 | 0.00
|  | 分部分项合计 |  |  |  |  | 42578.74 | 0.00
一) | 0117 | 措施项目 |  |  |  |  | 708.93 | 0.00
57 | 011701002001 | 外脚手架 | 外墙脚手架，高在12m以内 | m2 | 30.84 | 11.52 | 355.28 | 0.00
58 | 011701003001 | 里脚手架 | 抹灰脚手架，高在3.6m以内 | m2 | 28.35 | 0.81 | 22.96 | 0.00
59 | 011703001001 | 垂直运输 | 材料上楼垂直运输费，投标单位自行考虑，该项包干 | 项 | 1 | 330.69 | 330.69 | 0.00
|  | 单价措施合计 |  |  |  |  | 708.93 | 0.00

## 4总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：2019年度金坛区西岗中学教工厕所改造工程（土建）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
序号 | 编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 | 金额
1 | 011707001001 | 安全文明施工 | [2]+[3]+[4] | 100 | 740.22
2 |  | 安全文明施工基本费 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 1.5 | 649.32
3 |  | 安全文明施工省级标化增加费:一星级 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0 | 0.00
4 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费 | 0.21 | 90.90
5 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0.08 | 34.63
6 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0 | 0.00
7 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0 | 0.00
8 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0.18 | 77.92
9 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0 | 0.00
10 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0.05 | 21.64
11 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 2 | 865.75
12 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0 | 0.00
13 | 011707010001 | 工程按质论价:市优工程 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0 | 0.00
14 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费-分部:地下室 | 0 | 0.00
15 | 011707012001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费 | 0 | 0.00
16 |  | 合计 | [2]~[15] | 100 | 1740.16

## 5其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：2019年度金坛区西岗中学教工厕所改造工程（土建）
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注
编号 | 项目名称 | 金额 | 备注
1 | 暂列金额 | 4000.00
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 0.00
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00
3 | 计日工 | 0.00
4 | 总承包服务费 | 0.00
| 合计 | 4000.00

## 6暂列金额明细表
暂 列 金 额 明 细 表
工程名称：2019年度金坛区西岗中学教工厕所改造工程（土建）
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
编号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额 | 备注
1 | 工程量清单中工程量偏差和设计变更 | 项 | 4000.00
2 | 政策性调整和材料价格风险 | 项 | 0.00
3 | 其他 | 项 | 0.00
| 合计 |  | 4000.00

## 7规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：2019年度金坛区西岗中学教工厕所改造工程（土建）
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元)
编号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基础数值 | 费率 | 金额
1 | 规费 | [ 1.1 ]~[ 1.4 ] | 2191.55 | 100 | 2191.55
1.1 | 社会保险费 | 分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费 | 49027.83 | 3.8 | 1863.06
1.2 | 住房公积金 | 分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费 | 49027.83 | 0.67 | 328.49
1.3 | 环境保护税 | 分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费 | 49027.83 | 0 | 0.00
1.4 | 其他规费 | 分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费 | 49027.83 | 0 | 0.00
2 | 税金 | 分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计+[ 1 ]-除税甲供材料费和除税甲供设备费/1.01 | 51219.38 | 9 | 4609.74
3 | 合计 | [ 1 ]+[ 2 ] | 6801.29 | 100 | 6801.29

## 8工料机汇总表
工 料 机 汇 总 表
工程名称：2019年度金坛区西岗中学教工厕所改造工程（土建）
序号 | 编号 | 项目名称 | 规格型号及特殊要求 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） | 备注
序号Xh | 编号Bh | 名称mc | 规格Gg | 单位dw | 单价Dj | 数量Sl | 合价Z1 | 备注BZ
人工
1 | 00010202 | 一类工 装饰工程 |  | 工日 | 103 | 61.697 | 6354.79
2 | 00010302 | 二类工 装饰工程 |  | 工日 | 99 | 3.106 | 307.49
3 | 00011001 | 综合人工(修缮土建) |  | 工日 | 92 | 40.379 | 3714.87
|  | 合计 |  |  |  |  | 10377.15
材料
4 | 0000000000 | 其他材料费 |  | 元 | 0.86 | 36.977 | 31.8
5 | 0101020201 | 中砂 |  | t | 193.22 | 2.055 | 397.07
6 | 0102040301 | 绿豆砂 |  | t | 69.36 | 0.146 | 10.13
7 | 01210101 | 不锈钢方管 |  | kg | 21 | 109.512 | 2299.75
8 | 0201010101 | 砼砖 | 240?¨¢115?¨¢53mm MU10 | 百块 | 67 | 9.024 | 604.61
9 | 02270105 | 白布 |  | m2 | 3.43 | 0.001 | 0
10 | 0299000241 | 同质地砖 | 300?¨¢300 | m2 | 90 | 16.284 | 1465.56
11 | 0301010102 | 水泥 | 32.5 级 | kg | 0.471 | 566.727 | 266.93
12 | 0301030100 | 白水泥 |  | kg | 0.92 | 1.587 | 1.46
13 | 03031222 | 自攻螺钉 | M5*25~30 | 十个 | 0.48 | 3.864 | 1.85
14 | 03032113 | 塑料胀管螺钉 |  | 套 | 0.09 | 5.488 | 0.49
15 | 0304912002 | M5水泥砂浆 |  | m3 | 0 | 0.342 | 0
16 | 0304913003 | 1:2水泥砂浆 |  | m3 | 0 | 0.321 | 0
17 | 0304913006 | 干硬性水泥砂浆 |  | m3 | 0 | 0.642 | 0
18 | 0304913075 | 素水泥浆 |  | m3 | 0 | 0.006 | 0
19 | 03070114 | 膨胀螺栓 | M8*80 | 套 | 0.51 | 40.791 | 20.8
20 | 03410205 | 电焊条 | J422 | kg | 7 | 2.952 | 20.66
21 | 03510705 | 铁钉 | 70mm | kg | 8.63 | 0.021 | 0.18
22 | 03550101 | 钢丝网 |  | m2 | 7.89 | 1.232 | 9.72
23 | 03633315 | 合金钢钻头 | 一字型 | 根 | 6.86 | 0.055 | 0.38
24 | 03652403 | 合金钢切割锯片 |  | 片 | 58.31 | 0.009 | 0.52
25 | 04010611 | 水泥 | 32.5级 | kg | 0.471 | 699.63 | 329.53
26 | 04010701 | 白水泥 |  | kg | 0.92 | 18.975 | 17.46
27 | 04030107 | 中砂 |  | t | 193.22 | 2.223 | 429.53
28 | 0406010101 | 锯(木)屑 |  | m3 | 8.96 | 0.096 | 0.86
29 | 04090801 | 石膏粉 | 325目 | kg | 0.36 | 0.759 | 0.27
30 | 0499000077 | 周转木材 |  | m3 | 2073.08 | 0.009 | 18.66
31 | 0501081801 | 脚手钢管 |  | kg | 4.62 | 6.631 | 30.64
32 | 05030600 | 普通木成材 |  | m3 | 2073.08 | 0.006 | 12.44
33 | 0508130201 | 镀锌铁丝 | 8# | kg | 11.47 | 5.705 | 65.44
34 | 0508200301 | 合金钢切割锯片 |  | 片 | 58.31 | 0.048 | 2.8
35 | 0510020201 | 工具式金属脚手 |  | kg | 4.62 | 0.473 | 2.19
36 | 0510020302 | 底座 |  | 个 | 5.28 | 0.031 | 0.16
37 | 0510020402 | 扣件 |  | 个 | 5.28 | 1.141 | 6.02
38 | 0605110301 | 聚氨脂甲料 |  | kg | 10.06 | 63.489 | 638.7
39 | 0605110501 | 聚氨脂乙料 |  | kg | 10.06 | 99.354 | 999.5
40 | 0608012501 | 化纤无纺布 |  | ㎡ | 1.23 | 14.742 | 18.13
41 | 0608014301 | 棉纱头 |  | kg | 5.15 | 0.159 | 0.82
42 | 0609100602 | 二甲苯 |  | kg | 2.93 | 7.827 | 22.93
43 | 0612070102 | 水 |  | m3 | 3.98 | 1.029 | 4.1
44 | 06612147 | 墙面砖 | 300*600 | m2 | 100 | 86.715 | 8671.5
45 | 07112130@1 | 20厚中国黑石材 |  | m2 | 160 | 4.914 | 786.24
46 | 08010200 | 纸面石膏板12mm |  | m2 | 21.01 | 1.232 | 25.88
47 | 11010304 | 内墙乳胶漆 |  | kg | 7.6 | 4.476 | 34.02
48 | 11030303 | 防锈漆 |  | kg | 10.99 | 0.459 | 5.04
49 | 11030304 | 红丹防锈漆 |  | kg | 10.99 | 0.022 | 0.24
50 | 11030505 | 防火涂料 | X-60(饰面) | kg | 12.93 | 0.1 | 1.29
51 | 11430327 | 大白粉 |  | kg | 0.73 | 0.759 | 0.55
52 | 12030107 | 油漆溶剂油 |  | kg | 12.01 | 0.059 | 0.71
53 | 12060334 | 防腐油 |  | kg | 5.15 | 0.017 | 0.09
54 | 12333521 | 催干剂 |  | kg | 15.09 | 0.002 | 0.03
55 | 12410163 | 干粉型粘结剂 |  | kg | 2.2 | 355.32 | 781.7
56 | 12413518 | 901胶 |  | kg | 2.35 | 14.154 | 33.26
57 | 12430342 | 自粘胶带 |  | m | 0.5 | 1.485 | 0.74
58 | 15371708 | 镀锌铁丝 | U形卡 | 个 | 0.18 | 1.568 | 0.28
59 | 31010707 | 密封油膏 |  | kg | 6.5 | 0.01 | 0.07
60 | 31110301 | 棉纱头 |  | kg | 5.57 | 0.846 | 4.71
61 | 31130106 | 其他材料费 |  | 元 | 0.86 | 6.847 | 5.89
62 | 31150101 | 水 |  | m3 | 4.57 | 1.122 | 5.13
63 | 80010124 | 水泥砂浆 | 1:2.5 | m3 | 0 | 0.096 | 0
64 | 80010125 | 水泥砂浆 | 1:3 | m3 | 0 | 1.284 | 0
65 | 80110303 | 素水泥浆 |  | m3 | 0 | 0.084 | 0
|  | 合计 |  |  |  |  | 18089.46
主材
66 | CD | 300*300*0.6集成铝板 |  | m2 | 150 | 15.87 | 2380.5
67 | CD | 828系列铝合金中空玻璃推拉窗（5+12A+5） |  | m2 | 360 | 6.48 | 2332.8
68 | CD | 拆除铝合金窗垃圾外运 |  | 樘 | 25 | 3 | 75
69 | CD | 成品木饰面配套门楣装饰板 |  | m2 | 260 | 1.68 | 436.8
70 | CD | 成品实木复合内开单开门（含门套及门头板安装）；门五金安装；不锈钢铰链；不锈钢门吸；不锈钢单开执手锁，洞口尺寸800*2100 |  | 樘 | 1100 | 3 | 3300
71 | CD | 瓷砖背面刷背覆胶 |  | m2 | 8 | 84.6 | 676.8
72 | CD | 垃圾清理外运 |  | m3 | 80 | 6.559 | 524.72
73 | CD | 垃圾清理外运 |  | 项 | 35 | 3 | 105
74 | CD | 石材磨边加工45°斜边 |  | m | 12 | 8.4 | 100.8
75 | CD | 原卫生间洗手池拆除，垃圾清理，外运 |  | 项 | 100 | 3 | 300
76 | CD@1 | 垃圾清理外运 |  | m3 | 80 | 0.072 | 5.76
|  | 合计 |  |  |  |  | 10238.18
机械
77 | 31130537 | 其他机械费 |  | 元 | 0.89 | 0.023 | 0.02
78 | 99050503 | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L |  | 台班 | 140.95 | 0.39 | 54.97
79 | 99192305 | 电锤 功率520W |  | 台班 | 7.45 | 0.652 | 4.86
80 | 99230127 | 石料切割机 |  | 台班 | 12.72 | 1.098 | 13.97
81 | 99250306 | 交流弧焊机 容量40kVA |  | 台班 | 101.65 | 0.663 | 67.39
82 | CSJ13131 | 卷扬机带塔1t单H=40m |  | 台班 | 0 | 0.284 | 0
83 | J04004 | 载货汽车4t |  | 台班 | 423.86 | 0.043 | 18.23
84 | J06016 | 灰浆搅拌机200L |  | 台班 | 140.95 | 0.168 | 23.68
85 | J13131 | 卷扬机带塔1t单H=40m |  | 台班 | 186.63 | 1.284 | 239.63
86 | J15009 | 手提砂轮机Φ150mm |  | 台班 | 8.43 | 0.21 | 1.77
|  | 合计 |  |  |  |  | 424.52
|  | 总计 |  |  |  |  | 39129.31