## 1招标控制价
| 2019年度金坛区西岗中学教工厕所改造工程（安装） |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价(小写): | 19190.31 元
(大写): | 壹万玖仟壹佰玖拾元叁角壹分
招 标 人: | 常州市金坛区西岗中学 | 工 程 造 价咨 询 人: | 江苏信达建设工程咨询有限公司
| (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人: 或其授权人: | 王月美
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编制人: | 徐月 | 复 核 人: | 董国家
| (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  | 复核时间:

## 2单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：2019年度金坛区西岗中学教工厕所改造工程（安装）
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中:暂估价（元）
序号 | 汇总内容 | 金额 | 暂估价
1 | 分部分项工程 | 15316.17
1.1 | 人工费 | 4691.62
1.2 | 材料费 | 7956.27
1.3 | 施工机具使用费 | 135.48
1.4 | 企业管理费 | 1875.90
1.5 | 利润 | 657.03
2 | 措施项目 | 806.75
2.1 | 单价措施项目 | 257.01
2.2 | 总价措施项目 | 549.74
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 313.02
3 | 其他项目 | 1000.00
3.1 | 其中：暂列金额 | 1000.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 0.00
3.3 | 其中：计日工 | 0.00
3.4 | 其中：总承包服务费 | 0.00
4 | 规费 | 482.87
5 | 税金 | 1584.52
6 | 合计=1+2+3+4-除税甲供材料和除税甲供设备费/1.01+5 | 19190.31 | 0

## 3分部分项和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2019年度金坛区西岗中学教工厕所改造工程（安装）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程 数量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中： 暂估价
序号 | 编号 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 暂估价
一) |  | 分部:教师宿舍楼卫生间改造工程（拆除） |  |  |  |  | 1443.34 | 0.00
1 | 031001006001 | 塑料管 | 1、名称:室内排水塑料管胶水粘接 PVC50（拆除） | m | 3.5 | 9.93 | 34.76 | 0.00
2 | 031001006002 | 塑料管 | 1、名称:室内排水塑料管胶水粘接 PVC75（拆除） | m | 12.3 | 27.14 | 333.82 | 0.00
3 | 031001006003 | 塑料管 | 1、名称:室内排水塑料管胶水粘接 PVC110（拆除） | m | 18.5 | 15.08 | 278.98 | 0.00
4 | 031001006004 | 塑料管 | 1、名称:室内给水管热熔连接PPR20（拆除） | m | 9.5 | 7.13 | 67.74 | 0.00
5 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 室外给排水、采暖管道 螺纹连接 热镀锌钢管 DN15（拆除） | m | 12.8 | 4.66 | 59.65 | 0.00
6 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 室外给排水、采暖管道 螺纹连接 热镀锌钢管 DN20（拆除） | m | 2.8 | 4.66 | 13.05 | 0.00
7 | 031001001003 | 镀锌钢管 | 室外给排水、采暖管道 螺纹连接 热镀锌钢管 DN25（拆除） | m | 8.9 | 4.66 | 41.47 | 0.00
8 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1、名称:水龙头安装 DN15（拆除） | 个 | 8 | 1.85 | 14.80 | 0.00
9 | 031004007001 | 小便器 | 自动冲洗 一联 立式小便器（拆除） | 组 | 2 | 31.25 | 62.50 | 0.00
10 | 031004006001 | 大便器 | 低水箱 蹲式陶瓷大便器（拆除） | 组 | 4 | 56.27 | 225.08 | 0.00
11 | 031004006002 | 大便器 | 高水箱 蹲式陶瓷大便器（拆除） | 组 | 2 | 56.27 | 112.54 | 0.00
12 | 031004004001 | 洗涤盆 | 单嘴 洗涤盆（拆除） | 组 | 6 | 25.22 | 151.32 | 0.00
13 | 031004001001 | 浴缸 | 搪瓷浴盆（拆除） | 组 | 1 | 47.63 | 47.63 | 0.00
二) |  | 分部:教师宿舍楼卫生间改造工程（安装） |  |  |  |  | 13872.83 | 0.00
14 | 031001006005 | 塑料管 | 1、名称:室内排水塑料管胶水粘接 PVC50*2.0、管件及管卡安装、灌水试验 | m | 10.5 | 33.03 | 346.82 | 0.00
15 | 031001006006 | 塑料管 | 1、名称:室内排水塑料管胶水粘接 PVC75*2.3、管件及管卡安装、灌水试验 | m | 6.8 | 50.58 | 343.94 | 0.00
16 | 031001006007 | 塑料管 | 1、名称:室内排水塑料管胶水粘接 PVC110*3.2、管件及管卡安装、灌水试验 | m | 24.5 | 65.28 | 1599.36 | 0.00
17 | 031001006008 | 塑料管 | 1、名称:室内给水管热熔连接PPR20*2.3 1.6MPa [含管件]、管道及管件安装、水压试验、管道消毒、清洗 | m | 9.5 | 22.88 | 217.36 | 0.00
18 | 031001006009 | 塑料管 | 1、名称:室内给水管热熔连接PPR25*2.8 1.6MPa [含管件]、管道及管件安装、水压试验、管道消毒、清洗 | m | 13.6 | 27.38 | 372.37 | 0.00
19 | 031001006010 | 塑料管 | 1、名称:室内给水管热熔连接PPR32*3.6 1.6MPa [含管件]、管道及管件安装、水压试验、管道消毒、清洗 | m | 23.5 | 35.68 | 838.48 | 0.00
20 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1、名称:水龙头安装 DN15 | 个 | 3 | 29.05 | 87.15 | 0.00
21 | 031004014003 | 给、排水附(配)件 | 1、名称:不锈钢地漏 DN50 | 个 | 3 | 58.48 | 175.44 | 0.00
22 | 031004007002 | 小便器 | 自动冲洗 一联 普通型陶瓷小便器 挂式 小便器延时阀门安装 | 组 | 3 | 615.45 | 1846.35 | 0.00
23 | 031004006003 | 大便器 | 低水箱 蹲式陶瓷大便器 | 组 | 6 | 459.34 | 2756.04 | 0.00
24 | 031004004002 | 洗涤盆 | 安装 台下盆 洗面盆 单嘴 | 组 | 3 | 468.23 | 1404.69 | 0.00
25 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1、名称:安装 PP-R32阀门 | 个 | 3 | 68.50 | 205.50 | 0.00
26 | 030413003001 | 打洞（孔) | 1、名称:过墙砖墙打孔(50mm以内) | 个 | 6 | 26.76 | 160.56 | 0.00
27 | 030413003002 | 打洞（孔) | 1、名称:过墙砖墙打孔(100mm以内) | 个 | 3 | 25.04 | 75.12 | 0.00
28 | 030413003003 | 打洞（孔） | 混凝土墙、楼板打孔 孔径(50mm以内) | 个 | 3 | 35.71 | 107.13 | 0.00
29 | 030413003004 | 打洞（孔） | 混凝土墙、楼板打孔 孔径(150mm以内) | 个 | 4 | 55.49 | 221.96 | 0.00
30 | 031002003001 | 套管 | 刚性防水套管制作、安装 DN50 | 个 | 3 | 56.39 | 169.17 | 0.00
31 | 031002003002 | 套管 | 刚性防水套管制作、安装 DN80 | 个 | 3 | 63.13 | 189.39 | 0.00
32 | 031002003003 | 套管 | 1、名称:刚性防水套管制作、安装 DN150 | 个 | 3 | 98.79 | 296.37 | 0.00
33 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1、名称:管道沟人工挖填土 | m3 | 3.4 | 53.04 | 180.34 | 0.00
34 | 030411001001 | 配管 | 1、名称:砖混凝土结构明配刚性阻燃管敷设 , 2、材质:PVC管 , 3、规格:Φ20 | m | 10.6 | 11.34 | 120.20 | 0.00
35 | 030411001002 | 配管 | 1、名称:砖混凝土结构明配刚性阻燃管敷设 , 2、材质:PVC管 , 3、规格:Φ20 | m | 8.6 | 13.61 | 117.05 | 0.00
36 | 030411004001 | 配线 | 1、配线形式:管内穿线 , 2、导线型号、材质、规格:BV2.5mm2 | m | 58.8 | 3.01 | 176.99 | 0.00
37 | 030412004001 | 装饰灯 | 半圆球吸顶灯 LED光源 灯罩直径(300mm以内) | 套 | 3 | 191.14 | 573.42 | 0.00
38 | 030404034001 | 照明开关 | 扳式暗开关(单控) 单联 | 个 | 3 | 22.07 | 66.21 | 0.00
39 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称:暗装 接线盒(塑料) | 个 | 3 | 6.27 | 18.81 | 0.00
40 | 030411006002 | 接线盒 | 1、名称:暗装 开关盒(塑料) | 个 | 3 | 6.39 | 19.17 | 0.00
41 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 配管砖墙刨沟 公称直径(32mm) | m | 10.6 | 14.44 | 153.06 | 0.00
42 | 030413002002 | 凿（压）槽 | 配管砖墙刨沟 公称直径(50mm) | m | 8.6 | 19.69 | 169.33 | 0.00
43 | 030413002003 | 凿（压）槽 | 配管混凝土刨沟 公称直径(150mm) | m | 9.8 | 88.27 | 865.05 | 0.00
|  | 分部分项合计 |  |  |  |  | 15316.17 | 0.00
44 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 257.01 | 257.01 | 0.00
|  | 单价措施合计 |  |  |  |  | 257.01 | 0.00

## 4总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：2019年度金坛区西岗中学教工厕所改造工程（安装）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
序号 | 编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 | 金额
1 | 031302001001 | 安全文明施工 | [2]+[3]+[4] | 100 | 313.02
2 |  | 安全文明施工基本费 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 1.5 | 233.60
3 |  | 安全文明施工省级标化增加费:一星级 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0.3 | 46.72
4 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费 | 0.21 | 32.70
5 | 031302002001 | 夜间施工增加 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0.08 | 12.46
6 | 031302003001 | 非夜间施工增加 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0 | 0.00
7 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0 | 0.00
8 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0.09 | 14.02
9 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0.05 | 7.79
10 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 1.3 | 202.45
11 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0 | 0.00
12 | 031302010001 | 工程按质论价:合格工程 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0 | 0.00
13 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费-分部:地下室 | 0 | 0.00
14 | 031302012001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0 | 0.00
15 | 031302013001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费 | 0 | 0.00
16 |  | 合计 | [2]~[15] | 100 | 549.74

## 5其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：2019年度金坛区西岗中学教工厕所改造工程（安装）
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注
编号 | 项目名称 | 金额 | 备注
1 | 暂列金额 | 1000.00
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 0.00
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00
3 | 计日工 | 0.00
4 | 总承包服务费 | 0.00
| 合计 | 1000.00

## 6暂列金额明细表
暂 列 金 额 明 细 表
工程名称：2019年度金坛区西岗中学教工厕所改造工程（安装）
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
编号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额 | 备注
1 | 暂列金额(0.1万元) | 项 | 1000.00
2 | 政策性调整和材料价格风险 | 项 | 0.00
3 | 其他 | 项 | 0.00
| 合计 |  | 1000.00

## 7工料机汇总表
工 料 机 汇 总 表
工程名称：2019年度金坛区西岗中学教工厕所改造工程（安装）
序号 | 编号 | 项目名称 | 规格型号及特殊要求 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） | 备注
序号Xh | 编号Bh | 名称mc | 规格Gg | 单位dw | 单价Dj | 数量Sl | 合价Z1 | 备注BZ
人工
1 | 00010303 | 二类工 |  | 工日 | 89 | 48.164 | 4286.6
2 | 00010401 | 三类工 |  | 工日 | 84 | 1.394 | 117.1
3 | 00010403 | 三类工 |  | 工日 | 84 | 3.42 | 287.28
|  | 合计 |  |  |  |  | 4690.98
材料
4 | 01030106 | 钢丝 φ1.6 |  | kg | 6 | 0.053 | 0.32
5 | 01130141 | 扁钢 ＜-59 |  | kg | 3.94 | 4.55 | 17.93
6 | 01130141 | 扁钢 | <-59 | kg | 3.94 | 0.517 | 2.04
7 | 01210332 | 等边角钢 | ∟60*5 | kg | 4.08 | 0.807 | 3.29
8 | 01290124 | 钢板 | δ3.0 Q235 | kg | 4.21 | 3.6 | 15.16
9 | 01430509 | 铜丝 | 16# | kg | 54.03 | 0.48 | 25.93
10 | 01550111 | 铅板 | δ2.6~3 | kg | 16.29 | 0.42 | 6.84
11 | 02010106 | 橡胶板 | δ1~15 | kg | 7.72 | 0.252 | 1.95
12 | 02290103 | 线麻 |  | kg | 10.29 | 0.156 | 1.61
13 | 02290507 | 油浸麻丝 |  | kg | 8.4 | 1.131 | 9.5
14 | 03031209 | 自攻螺钉 | M4*40 | 十个 | 0.25 | 1.872 | 0.47
15 | 03031212 | 自攻螺钉 | M4*65 | 十个 | 0.27 | 2.862 | 0.77
16 | 03031236 | 自攻螺钉 | M6*50 | 十个 | 0.76 | 4.056 | 3.08
17 | 03050573 | 精制带母镀锌螺栓 M6～12×12～50 |  | 套 | 0.33 | 22.61 | 7.46
18 | 03050573 | 精制带母镀锌螺栓 | M6~12*12~50 | 套 | 0.33 | 3.672 | 1.21
19 | 03057113 | 伞形螺栓 | M6~8*150 | 套 | 0.34 | 6.12 | 2.08
20 | 03070110 | 膨胀螺栓 | M8 | 套 | 0.3 | 6.18 | 1.85
21 | 03070133 | 膨胀螺栓 M12×200 |  | 套 | 3 | 2.877 | 8.63
22 | 03070133 | 膨胀螺栓 | M12*200 | 套 | 3 | 2.149 | 6.45
23 | 03070141 | 膨胀螺栓 M16×200 |  | 套 | 2.74 | 10.584 | 29
24 | 03070806 | 塑料膨胀管 | φ6*50 | 十个 | 0.69 | 4.056 | 2.8
25 | 03070807 | 塑料膨胀管 | φ8*50 | 十个 | 0.86 | 2.89 | 2.49
26 | 03270104 | 铁砂布 2# |  | 张 | 0.86 | 2.94 | 2.53
27 | 03270104 | 铁砂布 | 2# | 张 | 0.86 | 0.476 | 0.41
28 | 03270202 | 砂纸 |  | 张 | 0.94 | 0.45 | 0.42
29 | 03410200 | 电焊条 |  | kg | 4.97 | 0.9 | 4.47
30 | 03410206 | 电焊条 J422 φ3.2 |  | kg | 3.77 | 0.095 | 0.36
31 | 03410206 | 电焊条 | J422 φ3.2 | kg | 3.77 | 0.014 | 0.05
32 | 03411302 | 焊锡 |  | kg | 36.87 | 0.118 | 4.35
33 | 03450404 | 焊锡膏 瓶装50g |  | kg | 51.45 | 0.006 | 0.31
34 | 03570225 | 镀锌铁丝 13#～17# |  | kg | 5.15 | 0.249 | 1.28
35 | 03570225 | 镀锌铁丝 | 13#~17# | kg | 5.15 | 0.103 | 0.53
36 | 03570237 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 4.72 | 0.054 | 0.25
37 | 03633106 | 冲击钻头 | φ6~12 | 根 | 2.57 | 0.194 | 0.5
38 | 03652404 | 金刚石锯片 | φ114*1.8 | 片 | 17.15 | 0.071 | 1.22
39 | 03652421 | 锯条 |  | 根 | 0.19 | 0.192 | 0.04
40 | 03652422 | 钢锯条 |  | 根 | 0.21 | 14.699 | 3.09
41 | 04010611 | 水泥 32.5级 |  | kg | 0.92 | 1.8 | 1.66
42 | 04010611 | 水泥 | 32.5级 | kg | 0.92 | 76.974 | 70.82
43 | 04030102 | 黄砂 |  | m3 | 123.86 | 0.933 | 115.56
44 | 04030107 | 中砂 |  | t | 193.22 | 0.031 | 5.99
45 | 04135500 | 标准砖 | 240*115*53 | 百块 | 40.8 | 0.96 | 39.17
46 | 11112524 | 厚漆 |  | kg | 8.58 | 0.402 | 3.45
47 | 11112525 | 铅油 |  | kg | 14.58 | 0.06 | 0.87
48 | 11590504 | 聚氯乙烯热熔密封胶 |  | kg | 10.72 | 0.784 | 8.4
49 | 11590914 | 硅酮密封胶 |  | L | 68.6 | 1.2 | 82.32
50 | 11593504 | 油灰 |  | kg | 1.29 | 3.66 | 4.72
51 | 12010103 | 汽油 |  | kg | 8.83 | 0.294 | 2.6
52 | 12050311 | 机油 |  | kg | 7.72 | 0.216 | 1.67
53 | 12310308 | 丙酮 |  | kg | 5.15 | 1.178 | 6.07
54 | 12310331 | 漂白粉 |  | kg | 3.43 | 0.042 | 0.14
55 | 12370305 | 氧气 |  | m3 | 2.83 | 2.313 | 6.55
56 | 12370335 | 乙炔气 |  | kg | 15.44 | 1.005 | 15.52
57 | 12413542 | 胶合剂 |  | kg | 8.56 | 0.017 | 0.15
58 | 12430365 | 塑料胶布带 25mm×10m |  | 卷 | 3.14 | 0.147 | 0.46
59 | 13013509 | 石棉绒 |  | kg | 2.4 | 2.364 | 5.67
60 | 14010323 | 焊接钢管 DN50 |  | m | 20.14 | 0.3 | 6.04
61 | 14010323 | 焊接钢管 | DN50 | m | 20.14 | 0.915 | 18.43
62 | 14010332 | 焊接钢管 | DN80 | m | 33.67 | 0.915 | 30.81
63 | 14010341 | 焊接钢管 | DN150 | m | 72.88 | 0.915 | 66.69
64 | 15021107 | 镀锌活接头 | DN25 | 个 | 7.42 | 3.03 | 22.48
65 | 15023141 | 镀锌锁紧螺母 M15～20×3 |  | 个 | 0.12 | 6.675 | 0.8
66 | 15023141 | 镀锌锁紧螺母 | M15~20*3 | 个 | 0.12 | 3.09 | 0.37
67 | 15150306 | 伸缩接头 | FSE20 | 个 | 0.69 | 0.181 | 0.12
68 | 15271912 | 管接头 | FST20 | 个 | 0.25 | 2.822 | 0.71
69 | 15370106 | 管卡 | FCL20 | 个 | 0.39 | 5.418 | 2.11
70 | 15430305 | 透气帽(铅丝球) DN50 |  | 个 | 1.66 | 0.273 | 0.45
71 | 15430306 | 透气帽(铅丝球) | DN75 | 个 | 2.38 | 0.34 | 0.81
72 | 15430307 | 透气帽(铅丝球) DN100 |  | 个 | 3.27 | 1.225 | 4.01
73 | 18411503 | 水箱进水嘴 | DN15 | 个 | 22.63 | 3.03 | 68.57
74 | 18553507 | 大便器密封圈 |  | 个 | 12.43 | 6.6 | 82.04
75 | 19110103 | 管子托钩 DN15 |  | 个 | 1.01 | 12.36 | 12.48
76 | 19110104 | 管子托钩 DN20 |  | 个 | 1.14 | 15.518 | 17.69
77 | 19110105 | 管子托钩 | DN25 | 个 | 1.31 | 21.738 | 28.48
78 | 25030103 | BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 | 450V/750V1.5mm2 | m | 0.97 | 3.054 | 2.96
79 | 26064105 | 塑料护口(钢管用) dn15 |  | 个 | 0.1 | 6.675 | 0.67
80 | 26064105 | 塑料护口(钢管用) | dn15 | 个 | 0.1 | 3.09 | 0.31
81 | 26065704 | 塑料管直角弯头 | FBN20 | 个 | 1.58 | 0.181 | 0.29
82 | 26065911 | 管码 | FSA20 | 个 | 0.6 | 7.224 | 4.33
83 | 26070906 | T形接头 | FTE20 | 个 | 2.68 | 0.271 | 0.73
84 | 31110301 | 棉纱头 |  | kg | 5.57 | 1.372 | 7.64
85 | 31130106 | 其它材料费 |  | 元 | 0.86 | 29.448 | 25.33
86 | 31150101 | 水 |  | m3 | 4.57 | 3.414 | 15.6
87 | 31150301 | 电 |  | kW?¡èh | 0.76 | 8.26 | 6.28
88 | 80010106 | 水泥砂浆 M10 |  | m3 | 0 | 0.019 | 0
|  | 合计 |  |  |  |  | 969.69
主材
89 | 05230134 | 圆木台 275～350 |  | 块 | 0 | 3.15 | 0
90 | 14030313.1 | 热镀锌钢管 | DN15（拆除） | m | 0 | 6.496 | 0
91 | 14030315.1 | 热镀锌钢管 | DN20（拆除） | m | 0 | 1.421 | 0
92 | 14030319.1 | 热镀锌钢管 DN25（拆除） |  | m | 0 | 4.517 | 0
93 | 14210102 | 金属软管 |  | 个 | 15 | 15.15 | 227.25
94 | 14310377 | 排水塑料管 PVC50 |  | m | 6.29 | 10.154 | 63.87
95 | 14310377 | 室内排水塑料管胶水粘接 PVC50（拆除） |  | m | 0 | 1.692 | 0
96 | 14310378 | 室内排水塑料管胶水粘接 PVC75（拆除） |  | m | 0 | 11.845 | 0
97 | 14310378 | 塑料排水管 PVC75 |  | m | 10.81 | 6.548 | 70.78
98 | 14310379 | 室内排水塑料管胶水粘接 PVC110（拆除） |  | m | 0 | 7.881 | 0
99 | 14310379 | 塑料排水管 PVC110 |  | m | 19.66 | 20.874 | 410.38
100 | 14311503 | 室内给水管PPR20*2.3 [含管件] |  | m | 6.15 | 9.69 | 59.59
101 | 14311503 | 室内给水管PPR25*2.8 [含管件] |  | m | 10.56 | 13.872 | 146.49
102 | 14311503 | 室内给水管热熔连接PPR20（拆除） |  | m | 0 | 4.845 | 0
103 | 14311503 | 室内给水管热熔连接PPR32*3.6 [含管件] |  | m | 16.9 | 23.97 | 405.09
104 | 15230307 | 承插塑料排水管件 dn50 |  | 个 | 5.45 | 9.471 | 51.62
105 | 15230308 | 承插塑料排水管件 dn75 |  | 个 | 9.6 | 7.317 | 70.24
106 | 15230309 | 承插塑料排水管件 dn110 |  | 个 | 12.97 | 27.881 | 361.62
107 | 16310105 | 安装 PP-R32阀门 |  | 个 | 45 | 3.03 | 136.35
108 | 16413540 | 角阀 |  | 个 | 15 | 15.15 | 227.25
109 | 18010361 | 搪瓷浴盆 （拆除） |  | 个 | 0 | 0.5 | 0
110 | 18090101 | 安装 台下盆 洗面盆 |  | 套 | 150 | 3.03 | 454.5
111 | 18130101 | 单嘴 洗涤盆（拆除） |  | 只 | 0 | 3.03 | 0
112 | 18150101 | 低水箱 蹲式陶瓷大便器（拆除） |  | 套 | 0 | 2.02 | 0
113 | 18150101 | 蹲式陶瓷大便器 |  | 套 | 280 | 6.06 | 1696.8
114 | 18150101 | 蹲式陶瓷大便器（拆除） |  | 套 | 0 | 1.01 | 0
115 | 18170104 | 普通型陶瓷小便器 挂式 |  | 套 | 380 | 3.03 | 1151.4
116 | 18170111 | 自动冲洗 一联 立式小便器（拆除） |  | 套 | 0 | 1.01 | 0
117 | 18250101 | 陶瓷高水箱 |  | 个 | 0 | 3.03 | 0
118 | 18250141 | 瓷蹲式大便器低水箱 |  | 个 | 0 | 6.06 | 0
119 | 18410301 | 水龙头 DN15 |  | 个 | 25 | 3.03 | 75.75
120 | 18410301 | 水龙头安装 DN15（拆除） |  | 个 | 0 | 4.04 | 0
121 | 18413513 | 扳把式脸盆水嘴 |  | 套 | 45 | 3.03 | 136.35
122 | 18430305 | 不锈钢地漏 DN50 |  | 个 | 35 | 3 | 105
123 | 18470308 | 洗脸盆下水口(铜) |  | 个 | 35 | 3.03 | 106.05
124 | 18490503 |  |  | 套 | 0 | 3.03 | 0
125 | 18550321 | 挂式小便器延时冲洗阀阀门 |  | 套 | 110 | 3.03 | 333.3
126 | 18550535 | 瓷蹲式座便器低水箱配件 |  | 套 | 0 | 6.06 | 0
127 | 22470111 | 半圆球吸顶灯 LED光源 灯罩直径(300mm以内) |  | 套 | 165 | 3.03 | 499.95
128 | 23230131 | 扳式暗开关(单控) 单联 |  | 只 | 12.5 | 3.06 | 38.25
129 | 25430311 | 铜芯线 BV2.5mm2 |  | m | 1.55 | 68.208 | 105.72
130 | 26060121 | 刚性阻燃管 PVC20 |  | m | 2.2 | 21.12 | 46.46
131 | 26110101 | 接线盒(塑料) |  | 只 | 1.05 | 3.06 | 3.21
132 | 26110101 | 开关盒 |  | 只 | 1.05 | 3.06 | 3.21
|  | 合计 |  |  |  |  | 6986.48
机械
133 | 31130537 | 其他机械费 |  | 元 | 0.89 | 123.94 | 110.31
134 | 99190705 | 立式钻床 钻孔直径25mm |  | 台班 | 132.33 | 0.036 | 4.76
135 | 99190705 | 立式钻床 | 钻孔直径25mm | 台班 | 132.33 | 0.007 | 0.93
136 | 99191706 | 管子切断机 | 直径150mm | 台班 | 35.69 | 0.45 | 16.06
137 | 99192305 | 电锤 | 功率520W | 台班 | 7.6 | 0.171 | 1.3
138 | 99250905 | 热熔焊接机 SH-63 |  | 台班 | 13.38 | 0.092 | 1.23
139 | 99250905 | 热熔焊接机 | SH-63 | 台班 | 13.38 | 0.094 | 1.26
|  | 合计 |  |  |  |  | 135.85
|  | 总计 |  |  |  |  | 12783