## 1招标控制价
| 2019年度金坛区西岗中学行政楼外墙改造工程（土建） |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价(小写): | 762875.31 元
(大写): | 柒拾陆万贰仟捌佰柒拾伍元叁角壹分
招 标 人: | 常州市金坛区西岗中学 | 工 程 造 价咨 询 人: | 江苏信达建设工程咨询有限公司
| (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人: 或其授权人: | 王月美
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编制人: | 徐月 | 复 核 人: | 董国家
| (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  | 复核时间:

## 2单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：2019年度金坛区西岗中学行政楼外墙改造工程（土建）
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中:暂估价（元）
序号 | 汇总内容 | 金额 | 暂估价
1 | 分部分项工程 | 571731.45
1.1 | 人工费 | 125521.40
1.2 | 材料费 | 395203.51
1.3 | 施工机具使用费 | 2389.40
1.4 | 企业管理费 | 33265.92
1.5 | 利润 | 15351.22
2 | 措施项目 | 42207.88
2.1 | 单价措施项目 | 18481.32
2.2 | 总价措施项目 | 23726.56
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 10092.64
3 | 其他项目 | 56000.00
3.1 | 其中：暂列金额 | 56000.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 0.00
3.3 | 其中：计日工 | 0.00
3.4 | 其中：总承包服务费 | 0.00
4 | 规费 | 29946.28
5 | 税金 | 62989.70
6 | 合计=1+2+3+4-除税甲供材料和除税甲供设备费/1.01+5 | 762875.31 | 0

## 3分部分项和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2019年度金坛区西岗中学行政楼外墙改造工程（土建）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程 数量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中： 暂估价
序号 | 编号 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 暂估价
一) |  | 拆除工程 |  |  |  |  | 48978.18 | 0.00
1 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 原外墙面瓷砖铲除至原砖墙面（含走道栏板墙面砖），基层清理干净并刷浆，垃圾外运、弃置点及相关费用自行考虑 | m2 | 801.84 | 25.61 | 20535.12 | 0.00
2 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 原外墙外立面涂料处抹灰层拆除，铲除至砖墙面，基层清理干净并刷浆，垃圾外运、弃置点及相关费用自行考虑 | m2 | 219.45 | 16.43 | 3605.56 | 0.00
3 | 011605002002 | 立面块料拆除 | 铲除走廊、栏板墙内侧墙面砖，铲除至砖墙面，基层清理干净并刷浆，垃圾外运、弃置点及相关费用自行考虑 | m2 | 148.62 | 25.61 | 3806.16 | 0.00
4 | 011604002002 | 立面抹灰层拆除 | 走廊墙面局部铲除抹灰层（局部空鼓部分需铲除），铲除至砖墙面，基层清理干净并刷浆，范围以学校控制、现场签证为准，垃圾外运、弃置点及相关费用自行考虑 | m2 | 35.9 | 16.43 | 589.84 | 0.00
5 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 走廊墙面铲涂料层及腻子层，基层清理干净并磨光、滚胶，垃圾外运、弃置点及相关费用自行考虑 | m2 | 283.13 | 6.45 | 1826.19 | 0.00
6 | 011608002002 | 铲除涂料面 | 走廊天棚面铲涂料层及腻子层，基层清理干净并磨光、滚胶,垃圾外运、弃置点及相关费用自行考虑 | m2 | 389.23 | 6.45 | 2510.53 | 0.00
7 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 拆除原单扇木门框扇,垃圾外运,弃置点及相关费用自行考虑 | 樘 | 19 | 55.95 | 1063.05 | 0.00
8 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 拆除原方管防盗门(包括墙面连接件拆除),垃圾外运、弃置点及相关费用自行考虑 | 樘 | 1 | 54.92 | 54.92 | 0.00
9 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | 原外墙铝合金窗拆除（包括墙面连接件拆除），达到新做窗户要求，垃圾外运、弃置点及相关费用自行考虑 | 樘 | 48 | 49.51 | 2376.48 | 0.00
10 | 011610002003 | 金属门窗拆除 | 原方管防盗窗拆除（包括墙面连接件拆除），垃圾外运、弃置点及相关费用自行考虑 | 樘 | 22 | 42.93 | 944.46 | 0.00
11 | 01B001 | 补充清单项目 | 拆除墙面黑板、标语牌、办公室门牌、外墙金属字等，待墙面施工结束后，重新安装，包括脚手架的搭设、广告牌、黑板、外墙金属字的出新、清理等，投标人自行报价，费用包干，结算时单价不作调整 | 项 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00
12 | 041001008001 | 拆除混凝土结构 | 拆除栏板墙砼压顶，垃圾外运，弃置点及相关费用自行考虑 | m3 | 3.5 | 919.59 | 3218.57 | 0.00
13 | 011602001001 | 混凝土地面拆除 | 拆除连廊处砼地面,垃圾外运,弃置点及相关费用自行考虑 | m3 | 13.68 | 257.00 | 3515.76 | 0.00
14 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 拆除综合楼大门处砖墩,垃圾外运，弃置点及相关费用自行考虑 | m3 | 2.04 | 210.77 | 429.97 | 0.00
15 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 | 拆除综合楼两侧连廊处砼栏板、压顶，垃圾外运，弃置点及相关费用自行考虑 | m | 23.6 | 43.20 | 1019.52 | 0.00
16 | 011602001002 | 混凝土构件拆除 | 拆除花格窗内预制砼格栅，垃圾外运,弃置点及相关费用自行考虑，按窗洞口面积计算 | m2 | 9.72 | 25.40 | 246.89 | 0.00
17 | 011611005001 | 其他金属构件拆除 | 拆除二层连廊不锈钢扶手，垃圾外运,弃置点及相关费用自行考虑 | m | 92.4 | 24.19 | 2235.16 | 0.00
二) |  | 墙、柱面装饰工程 |  |  |  |  | 416150.94 | 0.00
18 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 连廊基础墙土方开挖,三类土 ,挖土深度:1m内 , 坑边堆土 | m3 | 54.7 | 68.56 | 3750.23 | 0.00
19 | 010103001001 | 回填方 | 夯填回填土，坑边取土，计算规则同计价表 | m3 | 39.14 | 36.89 | 1443.87 | 0.00
20 | 01B002 | 补充清单项目 | 余方弃置,弃置点及相关费用自行考虑 | m3 | 15.56 | 80.00 | 1244.80 | 0.00
21 | 010501002001 | 带形基础 | 素土夯实,C15(非泵送型)现浇无梁式砼条形基础，含模板安拆 | m3 | 4.63 | 614.38 | 2844.58 | 0.00
22 | 010401001001 | 砖基础 | M7.5水泥砂浆砌筑MU10混凝土实心砖砖基础 | m3 | 10.93 | 624.54 | 6826.22 | 0.00
23 | 010903003001 | 墙面砂浆防水（防潮） | 防水(潮)部位:基础,20厚1:2防水砂浆墙基防潮层 | m2 | 45.55 | 24.51 | 1116.43 | 0.00
24 | 010401012001 | 零星砌砖 | 墙面洞口封堵(橱窗、花格窗)，MU10混凝土实心砖，M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 3.6 | 780.14 | 2808.50 | 0.00
25 | 010507004001 | 台阶 | 砖砌台阶,MU10混凝土实心砖，M7.5水泥砂浆砌筑,按水平投影面积计 | m2 | 3.6 | 258.73 | 931.43 | 0.00
26 | 010401003001 | 实心砖墙 | 连廊处砖砌墙，墙厚0.12m,MU10混凝土实心砖，M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 4.19 | 712.86 | 2986.88 | 0.00
27 | 010507005001 | 压顶 | 原栏板墙、连廊处砖砌墙顶：C20商品非泵送砼现浇压顶（钢筋另计），含模板安拆 | m3 | 2.03 | 1807.19 | 3668.60 | 0.00
28 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 封堵内墙批白水泥腻子两遍,刷乳胶漆两遍 | m2 | 13.68 | 19.35 | 264.71 | 0.00
29 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 走廊墙面局部抹灰,聚合物砂浆粉刷,修补整平（实际抹灰厚度不同不调整） | m2 | 35.9 | 38.75 | 1391.13 | 0.00
30 | 011406003001 | 满刮腻子 | 走廊墙面满批耐水腻子两遍 | m2 | 283.13 | 11.44 | 3239.01 | 0.00
31 | 011406003002 | 满刮腻子 | 走廊天棚满批耐水腻子两遍 | m2 | 389.23 | 12.30 | 4787.53 | 0.00
32 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 走廊墙面刷外墙乳胶漆两遍 | m2 | 283.13 | 12.36 | 3499.49 | 0.00
33 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 走廊天棚面刷外墙乳胶漆两遍 | m2 | 389.23 | 13.00 | 5059.99 | 0.00
34 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 钢筋种类、规格:Φ12mm以内三级钢筋 | t | 0.144 | 6411.90 | 923.31 | 0.00
35 | 011206001001 | 石材零星项目 | 不封闭走廊栏板：30厚灰麻（大花）花岗岩压顶（光面）含石材磨边、滴水线抽槽，水泥砂浆粘贴（实际抹灰厚度不同不调整），具体做法见图纸设计，按实际面积计算 | m2 | 38.71 | 490.03 | 18969.06 | 0.00
36 | 011204003001 | 块料墙面 | 走廊、连廊内墙面、栏板墙内侧墙面砖;12厚1:3防水砂浆打底，8厚抗裂砂浆找平（压入镀锌钢丝网一道）专用胶粘剂粘贴300*600墙砖，（实际抹灰厚度不同不调整）具体颜色及式样由甲方确定 | m2 | 216.08 | 239.92 | 51841.91 | 0.00
37 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 外墙真石漆部分(含窗台窗套边):12厚1:3防水水泥砂浆打底，6厚抗裂砂浆抹面（压入耐碱玻纤网格布一道），内嵌塑料分隔条（实际抹灰厚度不同不调整） | m2 | 905.8 | 53.64 | 48587.11 | 0.00
38 | 011204003002 | 块料墙面 | 一层窗台以下外墙:12厚1:3防水砂浆打底，8厚抗裂砂浆找平（压入镀锌钢丝网一道），专用粘接剂粘贴通体条砖，专用勾缝剂勾缝，（实际抹灰厚度不同不调整）具体颜色及式样由甲方确定 | m2 | 177.89 | 168.36 | 29949.56 | 0.00
39 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 外墙真石漆（含窗台窗套边）真石漆的乳液要求为纯丙或硅丙乳液，乳液含量不小于13%，真石漆的彩砂为不含细粉的天然成品砂，工作内容包括:基层处理、刮(抹)涂柔性耐水腻子2遍、滚涂抗碱封闭底漆1~2遍（湿膜厚度大于30μm）、弹线分格、粘贴胶带、喷涂单彩真石漆2遍(4~5Kg/m2)、打磨、喷涂环保罩光面漆（0.15~0.25Kg/m2、干膜厚度大于30μm）等完成此项的全部工作，具体颜色及分布按设计图纸 | m2 | 905.8 | 75.00 | 67935.00 | 0.00
40 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 外墙面:外墙柔性耐水腻子2遍,外墙弹性涂料，一底两面，具体颜色与原外墙面一致 | m2 | 15 | 30.00 | 450.00 | 0.00
41 | 010802004001 | 防盗门 | 900*2100成品单扇钢质防盗门(含门套安装、配套门楣板安装)门五金安装，不锈钢铰链，闭门器,不锈钢插销，门洞尺寸根据现场确定,含门侧边的修补,刷涂料，颜色品牌甲定,具体做法按设计图纸要求 | 樘 | 19 | 1660.80 | 31555.20 | 0.00
42 | 010807001001 | 金属窗 | 828系列铝合金中空玻璃推拉窗（5+12A+5），304不锈钢连接件，含窗侧边的修补,刷涂料，安装满足规范要求,详设计图纸,具体颜色、样式由甲方确定。 | m2 | 111.06 | 370.15 | 41108.86 | 0.00
43 | 010807001002 | 金属窗 | 828系列铝合金中空玻璃平开窗（5+12A+5），304不锈钢连接件，含窗侧边的修补,刷涂料，安装满足规范要求,详设计图纸,具体颜色、样式由甲方确定。 | m2 | 6.12 | 423.86 | 2594.02 | 0.00
44 | 010501001001 | 垫层 | 连廊地面,原土夯实，100厚碎石垫层 | m3 | 13.68 | 365.12 | 4994.84 | 0.00
45 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 连廊地面10cm厚C30砼地面（非泵送）,5mm厚1:1水泥砂浆加浆抹光随捣随抹 | m2 | 136.76 | 69.71 | 9533.54 | 0.00
46 | 010501001002 | 垫层 | 庭院内场地垫层,150厚C25商品砼(非泵送) | m3 | 7.33 | 599.35 | 4393.24 | 0.00
47 | 01B003 | 补充清单项目 | 连廊上部成品铝合金格栅安装,做法按设计图纸，具体颜色及式样由甲方确定 | m2 | 147.28 | 380.00 | 55966.40 | 0.00
48 | 011206001002 | 石材零星项目 | 台阶贴20mm厚芝麻灰花岗岩1:3水泥砂浆粘贴,含磨边,按展开面积计算 | m2 | 5.4 | 275.09 | 1485.49 | 0.00
三) |  | 楼梯部分改造 |  |  |  |  | 72602.33 | 0.00
49 | 01B004 | 补充清单项目 | 庭院内移树,按甲方要求移至指定地点载植 | 棵 | 6 | 64.18 | 385.08 | 0.00
50 | 011611005002 | 其他金属构件拆除 | 拆除原楼梯钢管扶手，垃圾外运,弃置点及相关费用自行考虑 | m | 41.4 | 24.19 | 1001.47 | 0.00
51 | 011605002003 | 立面块料拆除 | 楼梯侧边面砖拆除（含楼梯侧边、楼梯柱），基层清理干净并刷浆，垃圾外运、弃置点及相关费用自行考虑 | m2 | 34.44 | 25.61 | 882.01 | 0.00
52 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 拆除庭院内砖砌花台, 垃圾外运，弃置点及相关费用自行考虑 | m3 | 7.11 | 210.77 | 1498.57 | 0.00
53 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 原水池底面地砖拆除,拆除地面地砖及砂浆结合层，垃圾外运,弃置点及相关费用自行考虑 | m2 | 15.02 | 38.92 | 584.58 | 0.00
54 | 011602001003 | 混凝土垫层拆除 | 拆除原水池底部砼垫层,垃圾外运,弃置点及相关费用自行考虑 | m3 | 1.9 | 638.63 | 1213.40 | 0.00
55 | 010401003002 | 实心砖墙 | 楼梯外侧砖砌墙,MU10混凝土实心砖，M7.5水泥砂浆砌筑，高度按现场实际高度确定 | m3 | 6.78 | 683.93 | 4637.05 | 0.00
56 | 011204003003 | 块料墙面 | 楼梯外侧墙贴面砖12厚1:3防水砂浆打底，8厚抗裂砂浆找平（压入镀锌钢丝网一道），专用粘接剂粘贴通体条砖，专用勾缝剂勾缝，（实际抹灰厚度不同不调整）具体颜色及式样由甲方确定 | m2 | 90.96 | 239.92 | 21823.12 | 0.00
57 | 011106001001 | 石材楼梯面层 | 干硬性水泥砂浆粘结层,20厚荔枝面灰麻花岗岩（大花)楼梯面层(防滑槽10宽5深二道、 磨小圆边),具体做法按图示设计 | m2 | 33.56 | 348.91 | 11709.42 | 0.00
58 | 011105002001 | 石材踢脚线 | 100mm高芝麻灰花岗岩踢脚线 水泥砂浆粘贴 ,具体做法按图纸设计 | m2 | 8.8 | 368.60 | 3243.68 | 0.00
59 | 011503001001 | 金属栏杆 | 304不锈钢楼梯扶手制作、安装，高度1100mm,具体做法按设计图纸 | m | 37.1 | 200.00 | 7420.00 | 0.00
60 | 010101002001 | 挖一般土方 | 挖场地土方，装车外运，垃圾外运,弃置点及相关费用自行考虑 | m3 | 21.99 | 57.42 | 1262.67 | 0.00
61 | 010501001003 | 垫层 | 庭院内场地平整、夯实，150厚碎石垫层 | m3 | 10.99 | 360.48 | 3961.68 | 0.00
62 | 010501001004 | 垫层 | 庭院内场地垫层,150厚C25商品砼(非泵送) | m3 | 7.33 | 599.35 | 4393.24 | 0.00
63 | 01B005 | 补充清单项目 | 透水砖面层200*100*60,30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层，具体做法详设计图纸 | m2 | 73.3 | 117.14 | 8586.36 | 0.00
四) |  | 水池改造 |  |  |  |  | 28192.29 | 0.00
64 | 011601001003 | 砖砌体拆除 | 拆除楼梯底部原砖砌水池, 垃圾外运，弃置点及相关费用自行考虑 | m3 | 3.74 | 210.77 | 788.28 | 0.00
65 | 010404001001 | 垫层 | 新做水池垫层，地面原土夯实，灰土6%垫层 | m3 | 3.42 | 190.32 | 650.89 | 0.00
66 | 010404001002 | 垫层 | 新做水池垫层，100厚C15砼垫层（非泵送） | m3 | 2.09 | 556.82 | 1163.75 | 0.00
67 | 010904001001 | 楼（地）面卷材防水 | 20厚1:3水泥砂浆找平层，4.0厚SBS改性沥青防水卷材,20厚1:3水泥砂浆保护层,具体做法详设计图纸 | m2 | 33.74 | 94.34 | 3183.03 | 0.00
68 | 010507007001 | 其他构件 | 现浇钢筋砼水池底，25cm厚C30防水砼P6（非泵送），含模板安拆，水池具体做法详设计图纸 | m3 | 4.79 | 764.78 | 3663.30 | 0.00
69 | 010507007002 | 其他构件 | 现浇钢筋砼水池壁，池壁25cm厚，C30防水砼P6（非泵送），含模板安拆，水池具体做法详设计图纸 | m3 | 2.89 | 1262.03 | 3647.27 | 0.00
70 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 钢筋种类、规格:Φ12mm以内三级钢筋 | t | 1.038 | 6411.90 | 6655.55 | 0.00
71 | 011206001003 | 石材零星项目 | 水池压顶:25厚灰麻(大花)花岗岩压顶（光面）含石材磨边，水泥砂浆粘贴，具体做法见图纸设计，按实际面积计算 | m2 | 3.47 | 374.40 | 1299.17 | 0.00
72 | 011108003001 | 块料零星项目 | 水池内侧底部、水池侧壁面层贴蓝色+白色马赛克,20厚1:3水泥砂浆打底，干粉型粘结剂粘贴，具体做法见图纸设计，按实际面积计算 | m2 | 13.95 | 299.00 | 4171.05 | 0.00
73 | 011503001002 | 金属栏杆 | 水池边不锈钢安全栏杆，304不锈钢安全栏杆（PB3型）参06JJ03-1图籍、栏杆空隙≤110mm，栏杆安装，高度1050mm,具体做法按设计图纸 | m | 16.5 | 180.00 | 2970.00 | 0.00
五) |  | 景墙墙工程 |  |  |  |  | 5807.71 | 0.00
74 | 010503004001 | 圈梁 | 景墙底部做C20砼圈梁,C20非泵送商品砼,钢筋另计,含模板安拆 | m3 | 0.23 | 992.09 | 228.18 | 0.00
75 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 钢筋种类、规格:Φ12mm以内三级钢筋 | t | 0.003 | 6411.90 | 19.24 | 0.00
76 | 011210002001 | 金属隔断 | 景墙钢龙骨安装，40*40*3热镀锌方管，制作安装 | t | 0.227 | 9403.71 | 2134.64 | 0.00
77 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 18厚双面单层水泥压力板,钉眼防锈,胶带贴缝,工程量按实际面积计算 | m2 | 12.48 | 46.24 | 577.08 | 0.00
78 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 景墙真石漆外墙:12厚1:3防水水泥砂浆打底，6厚抗裂砂浆抹面(压入钢丝网一道) | m2 | 12.48 | 60.49 | 754.92 | 0.00
79 | 011406001003 | 抹灰面油漆 | 外墙真石漆,真石漆的乳液要求为纯丙或硅丙乳液，乳液含量不小于13%，真石漆的彩砂为不含细粉的天然成品砂，工作内容包括:基层处理、刮(抹)涂柔性耐水腻子2遍、滚涂抗碱封闭底漆1~2遍（湿膜厚度大于30μm）、弹线分格、粘贴胶带、喷涂单彩真石漆2遍(4~5Kg/m2)、打磨、喷涂环保罩光面漆（0.15~0.25Kg/m2、干膜厚度大于30μm）等完成此项的全部工作，具体颜色及分布按设计图纸 | m2 | 12.48 | 75.00 | 936.00 | 0.00
80 | 01B006 | 补充清单项目 | 景墙铝方管格栅，40*40*1.2浅木纹色方管，按面积计算，详见设计图纸 | m2 | 3.69 | 185.00 | 682.65 | 0.00
81 | 01B007 | 补充清单项目 | 景墙雅格利雕花格栅，直径0.55m，样式已采购为准，详见设计图纸 | m2 | 0.95 | 500.00 | 475.00 | 0.00
|  | 分部分项合计 |  |  |  |  | 571731.45 | 0.00
一) | 01 | 脚手架 |  |  |  |  | 18481.32 | 0.00
82 | 011701002001 | 外脚手架 | 外墙脚手架按规范搭设，层高12m以内 | m2 | 1350.21 | 11.52 | 15554.42 | 0.00
83 | 011701003001 | 里脚手架 | 砌墙脚手架，高在3.6m以内 | m2 | 28.8 | 2.07 | 59.62 | 0.00
84 | 011701003002 | 里脚手架 | 墙面、天棚面拆除、抹灰脚手架高度在3.6米以内 | m2 | 1344.64 | 0.81 | 1089.16 | 0.00
85 | 011703001001 | 垂直运输 | 材料上楼垂直运输费，投标单位自行考虑，该项包干 | 项 | 1 | 1778.12 | 1778.12 | 0.00
|  | 单价措施合计 |  |  |  |  | 18481.32 | 0.00

## 4总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：2019年度金坛区西岗中学行政楼外墙改造工程（土建）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
序号 | 编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 | 金额
1 | 011707001001 | 安全文明施工 | [2]+[3]+[4] | 100 | 10092.64
2 |  | 安全文明施工基本费 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 1.5 | 8853.19
3 |  | 安全文明施工省级标化增加费:一星级 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0 | 0.00
4 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费 | 0.21 | 1239.45
5 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0.08 | 472.17
6 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0 | 0.00
7 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0 | 0.00
8 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0.18 | 1062.38
9 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0 | 0.00
10 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0.05 | 295.11
11 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 2 | 11804.26
12 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0 | 0.00
13 | 011707010001 | 工程按质论价:市优工程 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0 | 0.00
14 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费-分部:地下室 | 0 | 0.00
15 | 011707012001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费 | 0 | 0.00
16 |  | 合计 | [2]~[15] | 100 | 23726.56

## 5其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：2019年度金坛区西岗中学行政楼外墙改造工程（土建）
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注
编号 | 项目名称 | 金额 | 备注
1 | 暂列金额 | 56000.00
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 0.00
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00
3 | 计日工 | 0.00
4 | 总承包服务费 | 0.00
| 合计 | 56000.00

## 6暂列金额明细表
暂 列 金 额 明 细 表
工程名称：2019年度金坛区西岗中学行政楼外墙改造工程（土建）
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
编号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额 | 备注
1 | 工程量清单中工程量偏差和设计变更 | 项 | 56000.00
2 | 政策性调整和材料价格风险 | 项 | 0.00
3 | 其他 | 项 | 0.00
| 合计 |  | 56000.00

## 7规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：2019年度金坛区西岗中学行政楼外墙改造工程（土建）
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元)
编号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基础数值 | 费率 | 金额
1 | 规费 | [ 1.1 ]~[ 1.4 ] | 29946.28 | 100 | 29946.28
1.1 | 社会保险费 | 分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费 | 669939.33 | 3.8 | 25457.69
1.2 | 住房公积金 | 分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费 | 669939.33 | 0.67 | 4488.59
1.3 | 环境保护税 | 分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费 | 669939.33 | 0 | 0.00
1.4 | 其他规费 | 分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费 | 669939.33 | 0 | 0.00
2 | 税金 | 分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计+[ 1 ]-除税甲供材料费和除税甲供设备费/1.01 | 699885.61 | 9 | 62989.70
3 | 合计 | [ 1 ]+[ 2 ] | 92935.98 | 100 | 92935.98

## 8工料机汇总表
工 料 机 汇 总 表
工程名称：2019年度金坛区西岗中学行政楼外墙改造工程（土建）
序号 | 编号 | 项目名称 | 规格型号及特殊要求 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） | 备注
序号Xh | 编号Bh | 名称mc | 规格Gg | 单位dw | 单价Dj | 数量Sl | 合价Z1 | 备注BZ
人工
1 | 00010202 | 一类工 装饰工程 |  | 工日 | 103 | 399.281 | 41125.94
2 | 00010301 | 二类工 建筑工程 |  | 工日 | 99 | 93.61 | 9267.39
3 | 00010302 | 二类工 装饰工程 |  | 工日 | 99 | 135.835 | 13447.67
4 | 00010304 | 二类工 |  | 工日 | 99 | 18.996 | 1880.6
5 | 00010401 | 三类工 建筑工程 |  | 工日 | 92 | 13.589 | 1250.19
6 | 00011001 | 综合人工(修缮土建) |  | 工日 | 92 | 706.59 | 65006.28
|  | 合计 |  |  |  |  | 131978.07
材料
7 | 0000000000 | 其他材料费 |  | 元 | 0.86 | 1467.969 | 1262.45
8 | 0000000001 | 回库修理、保养费 |  | 元 | 1 | 4.945 | 4.95
9 | 0101020201 | 中砂 |  | t | 192.33 | 24.686 | 4747.86
10 | 0102010301 | 碎石 | 5-16mm | t | 137.73 | 3.109 | 428.2
11 | 0102010304 | 碎石 | 5-40mm | t | 142.69 | 42.753 | 6100.43
12 | 01050101 | 钢丝绳 |  | kg | 5.75 | 0.005 | 0.03
13 | 0105010101 | 生石灰 |  | t | 584.61 | 0.356 | 208.12
14 | 0105010201 | 石灰膏 |  | m3 | 396.35 | 0.126 | 49.94
15 | 0107000000 | 花岗岩 | 20mm厚芝麻灰 | ㎡ | 160 | 5.508 | 881.28
16 | 01270100 | 镀锌方管 |  | t | 5529.14 | 0.238 | 1315.94
17 | 01270100 | 型钢 |  | t | 5529.14 | 0.002 | 11.06
18 | 0201010101 | 砼实心砖 | MU10 | 百块 | 67 | 80.479 | 5392.09
19 | 02090101 | 塑料薄膜 |  | m2 | 0.69 | 23.068 | 15.92
20 | 0301010102 | 水泥 | 32.5 级 | kg | 0.471 | 5665.684 | 2668.54
21 | 0301030100 | 白水泥 |  | kg | 0.89 | 0.54 | 0.48
22 | 0303010202 | 商品混凝土 | C15 (非泵送) | m3 | 429.62 | 2.132 | 915.95
23 | 0303010203 | 商品混凝土 | C20 (非泵送) | m3 | 443.22 | 17.253 | 7646.87
24 | 03031222 | 自攻螺钉 | M5*25~30 | 十个 | 0.48 | 43.056 | 20.67
25 | 03032113 | 塑料胀管螺钉 |  | 套 | 0.09 | 2437.309 | 219.36
26 | 0304912003 | M7.5水泥砂浆 |  | m3 | 0 | 1.58 | 0
27 | 0304912006 | M5混合砂浆 |  | m3 | 0 | 1.58 | 0
28 | 0304913001 | 1:1水泥砂浆 |  | m3 | 0 | 0.044 | 0
29 | 0304913005 | 1:3水泥砂浆 |  | m3 | 0 | 0.109 | 0
30 | 0304913011 | 1:3防水砂浆 |  | m3 | 0 | 12.029 | 0
31 | 0304913075 | 素水泥浆 |  | m3 | 0 | 0.005 | 0
32 | 0304914014换 | 6%灰土 |  | m3 | 0 | 3.629 | 0
33 | 03052109 | 对拉螺栓(止水螺栓) |  | kg | 5.66 | 37.468 | 212.07
34 | 0306010201 | 聚合物砂浆 |  | kg | 2.43 | 103.392 | 251.24
35 | 03070132 | 膨胀螺栓 | M12*110 | 套 | 0.86 | 40.406 | 34.75
36 | 03410205 | 电焊条 | J422 | kg | 7 | 4.684 | 32.79
37 | 03510201 | 钢钉 |  | kg | 8.63 | 0.101 | 0.87
38 | 03510701 | 铁钉 |  | kg | 8.63 | 1.742 | 15.03
39 | 03510705 | 铁钉 | 70mm | kg | 8.63 | 4.376 | 37.76
40 | 03550101 | 钢丝网 |  | m2 | 7.21 | 351.472 | 2534.11
41 | 03550101 | 热镀锌钢丝网 |  | m2 | 7.21 | 195.679 | 1410.85
42 | 03570216 | 镀锌铁丝 | 8# | kg | 11.47 | 0.249 | 2.86
43 | 03570237 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 13.23 | 0.048 | 0.64
44 | 03633315 | 合金钢钻头 | 一字型 | 根 | 6.86 | 24.374 | 167.21
45 | 03652403 | 合金钢切割锯片 |  | 片 | 58.31 | 2.15 | 125.37
46 | 04010611 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5级 | kg | 0.471 | 3490.438 | 1644
47 | 04010611 | 水泥 | 32.5级 | kg | 0.471 | 4117.628 | 1939.4
48 | 04010701 | 白水泥 |  | kg | 0.92 | 118.529 | 109.05
49 | 04010701 | 耐水腻子 |  | kg | 2.35 | 831.037 | 1952.94
50 | 0402010806 | 普通成材 |  | m3 | 2073.08 | 0.183 | 379.37
51 | 04030107 | 中(粗)砂 |  | t | 193.22 | 3.631 | 701.58
52 | 04030107 | 中砂 |  | t | 193.22 | 23.092 | 4461.84
53 | 0403013606 | 复合木模板 | 18mm | ㎡ | 38.49 | 8.175 | 314.66
54 | 0406010101 | 锯(木)屑 |  | m3 | 8.96 | 0.032 | 0.29
55 | 04090801 | 石膏粉 | 325目 | kg | 0.36 | 6.376 | 2.3
56 | 04132626 | 混凝土砖 | 240?¨¢115?¨¢53 (Mu10) | 百块 | 67 | 7.92 | 530.64
57 | 04135500 | 砼实心砖 | MU10 | 百块 | 67 | 57.055 | 3822.69
58 | 04230108 | 防水剂 |  | kg | 4.29 | 26.64 | 114.29
59 | 04270400 | 18厚水泥压力板 |  | m2 | 28.52 | 13.104 | 373.73
60 | 0499000077 | 周转木材 |  | m3 | 2073.08 | 0.651 | 1349.58
61 | 0501040003 | 圆钢(钢筋) | Φ12mm内 | t | 4178.09 | 1.209 | 5051.31
62 | 0501081801 | 脚手钢管 |  | kg | 4.62 | 290.295 | 1341.16
63 | 0507030101 | 电焊条 |  | kg | 7 | 2.205 | 15.44
64 | 0508091502 | 铁钉 |  | kg | 7.48 | 9.13 | 68.29
65 | 0508130201 | 镀锌铁丝 | 8# | kg | 11.47 | 249.789 | 2865.08
66 | 0508130204 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 13.23 | 8.224 | 108.8
67 | 0508200301 | 合金钢切割锯片 |  | 片 | 58.31 | 0.053 | 3.09
68 | 0510010202 | 零星卡具 |  | kg | 5.28 | 4.189 | 22.12
69 | 0510020201 | 工具式金属脚手 |  | kg | 4.62 | 23.29 | 107.6
70 | 0510020302 | 底座 |  | 个 | 5.28 | 1.35 | 7.13
71 | 0510020402 | 扣件 |  | 个 | 5.28 | 49.958 | 263.78
72 | 0510030201 | 钢支撑 | (钢管) | kg | 4.62 | 13.978 | 64.58
73 | 05250502 | 锯(木)屑 |  | m3 | 47.17 | 0.28 | 13.21
74 | 06010102 | 平板玻璃 | 3mm | m2 | 20.76 | 21.739 | 451.3
75 | 0605120102 | 塑料薄膜 |  | ㎡ | 0.74 | 19.993 | 14.79
76 | 0608014301 | 棉纱头 |  | kg | 5.15 | 0.054 | 0.28
77 | 0609100611 | 防水剂 |  | kg | 2.2 | 245.401 | 539.88
78 | 0612070102 | 水 |  | m3 | 3.98 | 28.552 | 113.64
79 | 06530100 | 玻璃马赛克（蓝色+白色） |  | m2 | 210 | 14.159 | 2973.39
80 | 06612141@2 | 墙面砖 | 150*45 | m2 | 30 | 151.207 | 4536.21
81 | 06612145 | 墙面砖 | 300*600 | m2 | 100 | 314.716 | 31471.6
82 | 07112130 | 花岗岩 | 2.5cm灰麻（大花） | m2 | 200 | 3.539 | 707.8
83 | 07112130 | 花岗岩 | 20mm厚荔枝面灰麻（大花） | m2 | 180 | 35.238 | 6342.84
84 | 07112130 | 花岗岩 | 20mm厚芝麻灰 | m2 | 160 | 13.464 | 2154.24
85 | 07112130 | 花岗岩 | 3cm灰麻（大花） | m2 | 210 | 39.484 | 8291.64
86 | 08230105@1 | 玻璃纤维网格布 |  | m2 | 2.5 | 996.38 | 2490.95
87 | 10031503 | 钢压条 |  | kg | 4.29 | 1.754 | 7.52
88 | 11010304 | 内墙乳胶漆 |  | kg | 7.6 | 4.692 | 35.66
89 | 11010304 | 外墙乳胶漆 |  | kg | 16.36 | 230.62 | 3772.94
90 | 11030303 | 防锈漆 |  | kg | 10.99 | 1.06 | 11.65
91 | 11430327 | 大白粉 |  | kg | 0.73 | 6.376 | 4.65
92 | 11570552 | SBS改性沥青防水卷材 | δ4mm | m2 | 28.4 | 42.175 | 1197.77
93 | 11592505 | SBS封口油膏 |  | kg | 6 | 2.092 | 12.55
94 | 12030107 | 油漆溶剂油 |  | kg | 12.01 | 0.109 | 1.31
95 | 12330505 | APP及SBS基层处理剂 |  | kg | 6.86 | 11.978 | 82.17
96 | 12370305 | 氧气 |  | m3 | 2.83 | 3.481 | 9.85
97 | 12370331 | 石油液化气 |  | kg | 5.83 | 1.754 | 10.23
98 | 12370336 | 乙炔气 |  | m3 | 14.05 | 0.714 | 10.03
99 | 12410108 | 粘结剂 | YJ-Ⅲ | kg | 1.61 | 19.656 | 31.65
100 | 12410163 | 干粉型粘结剂 |  | kg | 2.2 | 2113.431 | 4649.55
101 | 12413518 | 901胶 |  | kg | 2.35 | 194.988 | 458.22
102 | 15371708 | 镀锌铁丝 | U形卡 | 个 | 0.18 | 696.374 | 125.35
103 | 31110301 | 棉纱头 |  | kg | 5.57 | 6.061 | 33.76
104 | 31130106 | 其他材料费 |  | 元 | 0.86 | 262.241 | 225.53
105 | 31132507 | 回库修理、保养费 |  | 元 | 1 | 0.36 | 0.36
106 | 31150101 | 水 |  | m3 | 4.57 | 48.498 | 221.64
107 | 32010502 | 复合木模板 | 18mm | m2 | 38.49 | 0.755 | 29.06
108 | 32011111 | 组合钢模板 |  | kg | 5.28 | 13.606 | 71.84
109 | 32020115 | 卡具 |  | kg | 5.28 | 6.054 | 31.97
110 | 32020132 | 钢管支撑 |  | kg | 4.62 | 6.309 | 29.15
111 | 32030121 | 钢支架、平台及连接件 |  | kg | 4.62 | 0.036 | 0.17
112 | 32090101 | 周转木材 |  | m3 | 2073.08 | 0.343 | 711.07
113 | 33052137 | 苏普洛克道板 | 20cm*10cm*6cm | m2 | 70.01 | 75.133 | 5260.06
114 | 80010105 | 水泥砂浆 | M7.5 | m3 | 0 | 2.99 | 0
115 | 80010121 | 水泥砂浆 | 1:1 | m3 | 0 | 1.088 | 0
116 | 80010124 | 水泥砂浆 | 1:2.5 | m3 | 0 | 0.018 | 0
117 | 80010125 | 水泥砂浆 | 1:3 | m3 | 0 | 2.38 | 0
118 | 80010161 | 干硬性水泥砂浆 |  | m3 | 0 | 3.271 | 0
119 | 80070305 | 防水砂浆 | 1:2 | m3 | 0 | 0.957 | 0
120 | 80070307 | 防水砂浆 | 1:3 | m3 | 0 | 6.384 | 0
121 | 80071114 | 干拌抗裂砂浆 |  | kg | 1.44 | 2456.32 | 3537.1
122 | 80071114@1 | 干拌抗裂砂浆 |  | kg | 1.44 | 1423.12 | 2049.29
123 | 80071114@2 | 干拌抗裂砂浆 |  | kg | 1.44 | 5509.68 | 7933.94
124 | 80110303 | 素水泥浆 |  | m3 | 0 | 0.341 | 0
125 | 80110313 | 901胶素水泥浆 |  | m3 | 0 | 0.098 | 0
126 | 80212115 | 预拌混凝土(非泵送型) | C20 | m3 | 443.22 | 18.604 | 8245.66
127 | 80212334 | 预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C30 | m3 | 475.28 | 7.795 | 3704.81
128 | C00010 | 防水剂 |  | kg | 4.29 | 136.269 | 584.59
129 | 变量 | 其它材料费 |  | ％ | 1 | 31.724 | 31.72
|  | 合计 |  |  |  |  | 167555.02
主材
130 | CD | 304不锈钢楼梯扶手制作、安装，高度1100 |  | m | 200 | 37.1 | 7420
131 | CD | 828系列铝合金中空玻璃平开窗（5+12A+5） |  | m2 | 410 | 6.12 | 2509.2
132 | CD | 828系列铝合金中空玻璃推拉窗（5+12A+5） |  | m2 | 360 | 111.06 | 39981.6
133 | CD | 900*2100成品单扇防盗门 |  | 樘 | 1500 | 19 | 28500
134 | CD | 拆除单扇防盗门垃圾外运 |  | 樘 | 20 | 1 | 20
135 | CD | 拆除防盗窗垃圾外运 |  | 樘 | 15 | 22 | 330
136 | CD | 拆除混凝土垃圾外运 |  | m3 | 80 | 3.5 | 280
137 | CD | 拆除混凝土栏杆垃圾外运 |  | m3 | 80 | 2.36 | 188.8
138 | CD | 拆除垃圾清理外运 |  | m3 | 80 | 15.58 | 1246.4
139 | CD | 拆除垃圾外运 |  | m3 | 80 | 1.944 | 155.52
140 | CD | 拆除铝合金窗垃圾外运 |  | 樘 | 25 | 48 | 1200
141 | CD | 拆除木、金属扶手铁栏杆垃圾外运 |  | m | 10 | 133.8 | 1338
142 | CD | 拆除木门垃圾清理外运 |  | 樘 | 35 | 19 | 665
143 | CD | 拆除墙面黑板、标语牌、办公室门牌等，投标人自行报价 |  | 项 | 1000 | 1 | 1000
144 | CD | 拆除外墙面层基层垃圾外运 |  | m3 | 80 | 39.397 | 3151.76
145 | CD | 拆除砖基础垃圾清理外运 |  | m3 | 80 | 12.89 | 1031.2
146 | CD | 铲除粉刷层垃圾挖运 |  | m3 | 80 | 7.661 | 612.88
147 | CD | 铲除墙面腻子垃圾外运 |  | m3 | 80 | 6.723 | 537.84
148 | CD | 成品木饰面配套门楣装饰板 |  | m2 | 260 | 10.26 | 2667.6
149 | CD | 窗侧修补、涂料 |  | m2 | 20 | 79.98 | 1599.6
150 | CD | 花岗岩抽槽 |  | m | 10 | 97.6 | 976
151 | CD | 景墙雅格利雕花格栅 |  | m2 | 500 | 0.95 | 475
152 | CD | 垃圾清理外运 |  | m3 | 80 | 0.751 | 60.08
153 | CD | 连廊上部成品格栅安装 |  | m2 | 380 | 147.28 | 55966.4
154 | CD | 铝方管格栅 |  | m2 | 185 | 3.69 | 682.65
155 | CD | 石材滴水线抽槽 |  | m | 10 | 193.55 | 1935.5
156 | CD | 石材磨边 |  | m | 12 | 415.6 | 4987.2
157 | CD | 石材磨边加工45°斜边 |  | m | 12 | 48.8 | 585.6
158 | CD | 水池边不锈钢安全栏杆，304不锈钢安全栏杆 |  | m | 180 | 16.5 | 2970
159 | CD | 土方装车外运 |  | m3 | 30 | 21.99 | 659.7
160 | CD | 外墙弹性涂料 |  | m2 | 30 | 15 | 450
161 | CD | 外墙真石漆 |  | m2 | 75 | 918.28 | 68871
162 | CD | 余方弃置,弃置点及相关费用自行考虑 |  | m3 | 80 | 15.56 | 1244.8
|  | 合计 |  |  |  |  | 234299.33
机械
163 | 31130537 | 其他机械费 |  | 元 | 0.89 | 2.164 | 1.93
164 | 31132518 | 切割费用 |  | 元 | 0.89 | 64.68 | 57.57
165 | 99050503 | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L |  | 台班 | 140.95 | 4.627 | 652.18
166 | 99052107 | 混凝土振捣器 插入式 |  | 台班 | 9.36 | 1.242 | 11.63
167 | 99052108 | 混凝土振捣器 平板式 |  | 台班 | 13.41 | 1.067 | 14.31
168 | 99070906 | 载货汽车 装载质量4t |  | 台班 | 423.86 | 0.074 | 31.37
169 | 99071903 | 机动翻斗车 装载质量1t |  | 台班 | 200.63 | 1.278 | 256.41
170 | 99090503 | 汽车式起重机 提升质量5t |  | 台班 | 496.77 | 0.039 | 19.37
171 | 99130511 | 夯实机(电动) 夯击能力20～62N·m |  | 台班 | 21.65 | 2.87 | 62.14
172 | 99191741 | 型钢剪断机 剪断宽度500mm |  | 台班 | 210.96 | 0.023 | 4.85
173 | 99192305 | 电锤 功率520W |  | 台班 | 7.45 | 24.885 | 185.39
174 | 99210103 | 木工圆锯机 直径500mm |  | 台班 | 21.26 | 0.1 | 2.13
175 | 99210311 | 木工压刨床 刨削宽度(单面600mm) |  | 台班 | 30.47 | 0.042 | 1.28
176 | 99230127 | 石料切割机 |  | 台班 | 12.72 | 8.506 | 108.2
177 | 99250304 | 交流弧焊机 容量30kVA |  | 台班 | 69.09 | 0.084 | 5.8
178 | 99250306 | 交流弧焊机 容量40kVA |  | 台班 | 101.65 | 0.351 | 35.68
179 | 99433309 | 电动空气压缩机 排气量6m3/min |  | 台班 | 308.86 | 0.005 | 1.54
180 | 99453571 | 运输机械Ⅰ类构件 |  | 台班 | 1247.08 | 0.005 | 6.24
181 | 99453574 | 装卸机械Ⅰ类构件 |  | 台班 | 827.97 | 0.004 | 3.31
182 | CSJ13131 | 卷扬机带塔1t单H=40m |  | 台班 | 0 | 6.904 | 0
183 | J00000 | 其他机械费 |  | 元 | 0.89 | 25.021 | 22.27
184 | J01068 | 夯实机(电动)夯击能力20-62Nm |  | 台班 | 21.65 | 1.181 | 25.57
185 | J03017 | 汽车式起重机5t |  | 台班 | 496.77 | 0.042 | 20.86
186 | J04004 | 载货汽车4t |  | 台班 | 423.86 | 1.958 | 829.92
187 | J05010 | 电动卷扬机单筒慢速50kN |  | 台班 | 165.99 | 0.383 | 63.57
188 | J06016 | 灰浆搅拌机200L |  | 台班 | 140.95 | 5.003 | 705.17
189 | J07001 | 钢筋调直机Φ40mm |  | 台班 | 28.52 | 0.001 | 0.03
190 | J07002 | 钢筋切断机Φ40mm |  | 台班 | 34.97 | 0.142 | 4.97
191 | J07003 | 钢筋弯曲机Φ40mm |  | 台班 | 19.89 | 0.569 | 11.32
192 | J07012 | 木工圆锯机Φ500mm以内 |  | 台班 | 21.26 | 0.217 | 4.61
193 | J09010 | 对焊机75KVA |  | 台班 | 100.52 | 0.033 | 3.32
194 | J13096 | 交流电焊机30KVA |  | 台班 | 69.09 | 0.163 | 11.26
195 | J13131 | 卷扬机带塔1t单H=40m |  | 台班 | 186.63 | 6.904 | 1288.49
196 | J15003 | 砼震动器平板式 |  | 台班 | 13.6 | 1.373 | 18.67
197 | J15004 | 砼震动器插入式 |  | 台班 | 11.6 | 0.028 | 0.32
198 | J15009 | 手提砂轮机Φ150mm |  | 台班 | 8.43 | 0.221 | 1.86
199 | J30214 | 砂轮切割机 Φ500 |  | 台班 | 36.47 | 0.192 | 7
|  | 合计 |  |  |  |  | 4480.54
|  | 总计 |  |  |  |  | 538312.96