## 1招标控制价
| 2019年度金坛区西岗小学餐厅厨房改造工程 （安装） |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价(小写): | 36203.46 元
(大写): | 叁万陆仟贰佰零叁元肆角陆分
招 标 人: | 常州市金坛区西岗小学 | 工 程 造 价咨 询 人: | 江苏信达建设工程咨询有限公司
| (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人: 或其授权人: | 王月美
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编制人: | 徐月 | 复 核 人: | 董国家
| (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  | 复核时间:

## 2单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：2019年度金坛区西岗小学餐厅厨房改造工程 （安装）
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中:暂估价（元）
序号 | 汇总内容 | 金额 | 暂估价
1 | 分部分项工程 | 28502.89
1.1 | 人工费 | 6172.50
1.2 | 材料费 | 18872.47
1.3 | 施工机具使用费 | 126.30
1.4 | 企业管理费 | 2464.15
1.5 | 利润 | 867.61
2 | 措施项目 | 1300.34
2.1 | 单价措施项目 | 284.16
2.2 | 总价措施项目 | 1016.18
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 578.62
3 | 其他项目 | 2500.00
3.1 | 其中：暂列金额 | 2500.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 0.00
3.3 | 其中：计日工 | 0.00
3.4 | 其中：总承包服务费 | 0.00
4 | 规费 | 910.95
5 | 税金 | 2989.28
6 | 合计=1+2+3+4-除税甲供材料和除税甲供设备费/1.01+5 | 36203.46 | 0

## 3分部分项和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2019年度金坛区西岗小学餐厅厨房改造工程 （安装）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程 数量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中： 暂估价
序号 | 编号 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 暂估价
一) |  | 分部:小学校区供水管道食堂改造安装工程 |  |  |  |  | 17217.03 | 0.00
1 | 031001006001 | 塑料管 | 1、名称:室内给水管热熔连接PPR20*2.3 1.6MPa [含管件]、管道及管件安装、水压试验、管道消毒、清洗 | m | 14.6 | 22.88 | 334.05 | 0.00
2 | 031001006002 | 塑料管 | 1、名称:室内给水管热熔连接PPR25*2.8 1.6MPa [含管件]、管道及管件安装、水压试验、管道消毒、清洗 | m | 41.8 | 27.38 | 1144.48 | 0.00
3 | 031001006003 | 塑料管 | 1、名称:室内给水管热熔连接PPR32*3.6 1.6MPa [含管件]、管道及管件安装、水压试验、管道消毒、清洗 | m | 7.6 | 34.35 | 261.06 | 0.00
4 | 031001006004 | 塑料管 | 1、名称:室内给水管热熔连接PPR40*4.5 1.6MPa [含管件]、管道及管件安装、水压试验、管道消毒、清洗 | m | 1.5 | 45.91 | 68.87 | 0.00
5 | 031001006005 | 塑料管 | 1、名称:室外塑料给水管 热熔连接 PPR25*2.8 1.6MPa [含管件]、管道及管件安装、水压试验、管道消毒、清洗 | m | 5.6 | 16.11 | 90.22 | 0.00
6 | 031001006006 | 塑料管 | 1、名称:室外塑料给水管 热熔连接 PPR32*3.6 1.6MPa [含管件]、管道及管件安装、水压试验、管道消毒、清洗 | m | 6 | 22.54 | 135.24 | 0.00
7 | 031001006007 | 塑料管 | 1、名称:室外塑料给水管 热熔连接 PPR40*4.5 1.6MPa [含管件]、管道及管件安装、水压试验、管道消毒、清洗 | m | 94 | 32.63 | 3067.22 | 0.00
8 | 031001006008 | 塑料管 | 1、名称:室内排水塑料管胶水粘接 PVC50*2.0、管件及管卡安装、灌水试验 | m | 6.5 | 33.08 | 215.02 | 0.00
9 | 031001006009 | 塑料管 | 1、名称:室外排水塑料管胶水粘接 PVC75*2.3、管件及管卡安装、灌水试验 | m | 18.2 | 24.32 | 442.62 | 0.00
10 | 031003005001 | 塑料阀门 | 安装 螺纹阀门 PP-R32 阀门 | 个 | 1 | 68.50 | 68.50 | 0.00
11 | 031003005002 | 塑料阀门 | 安装 螺纹阀门 PP-R40 阀门 | 个 | 1 | 84.78 | 84.78 | 0.00
12 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1、名称:感应龙头安装 | 个 | 2 | 781.00 | 1562.00 | 0.00
13 | 031004004001 | 洗涤盆 | 单嘴 立式冷水 洗面盆 | 组 | 2 | 482.06 | 964.12 | 0.00
14 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1、名称:水龙头安装 DN15 | 个 | 20 | 29.05 | 581.00 | 0.00
15 | 031003013001 | 水表 | 安装 螺纹水表 DN25（含阀门） | 组（个） | 1 | 186.98 | 186.98 | 0.00
16 | 031003013002 | 水表 | 安装 螺纹水表 DN40（含阀门） | 组（个） | 1 | 344.87 | 344.87 | 0.00
17 | 030413003001 | 打洞（孔) | 1、名称:过墙砖墙打孔(50mm以内) | 个 | 8 | 26.76 | 214.08 | 0.00
18 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1、名称:管道沟人工挖填土 | m3 | 13.4 | 53.04 | 710.74 | 0.00
19 | 030411001001 | 配管 | 1、名称:砖混凝土结构暗配刚性阻燃管敷设 , 2、材质:PVC管 , 3、规格:Φ20 | m | 15.6 | 11.13 | 173.63 | 0.00
20 | 030411001002 | 配管 | 1、名称:吊棚内敷设 刚性阻燃管敷设 , 2、材质:PVC管 , 3、规格:Φ20 | m | 81.5 | 11.16 | 909.54 | 0.00
21 | 030411001003 | 配管 | 1、名称:吊棚内敷设 刚性阻燃管敷设 , 2、材质:PVC管 , 3、规格:Φ25 | m | 16.5 | 12.32 | 203.28 | 0.00
22 | 030411004001 | 配线 | 1、配线形式:管内穿线 , 2、导线型号、材质、规格:BV2.5mm2 | m | 309.3 | 3.01 | 930.99 | 0.00
23 | 030411004002 | 配线 | 1、配线形式:管内穿线 , 2、导线型号、材质、规格:BV4mm2 | m | 55.6 | 3.52 | 195.71 | 0.00
24 | 030404031001 | 小电器 | 1、名称:无端子外部接线 2.5 | 个 | 18 | 3.77 | 67.86 | 0.00
25 | 030404031002 | 小电器 | 1、名称:无端子外部接线 4/6 | 个 | 6 | 4.60 | 27.60 | 0.00
26 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称:暗装 接线盒(塑料) | 个 | 14 | 6.27 | 87.78 | 0.00
27 | 030412004001 | 装饰灯 | 嵌入式平板灯 LED光源 (600mm*300mm) | 套 | 5 | 212.55 | 1062.75 | 0.00
28 | 030412004002 | 装饰灯 | 防水防尘灯 吸顶式 LED光源 | 套 | 1 | 183.89 | 183.89 | 0.00
29 | 030412004003 | 装饰灯 | 防爆灯 直杆式 | 套 | 5 | 407.32 | 2036.60 | 0.00
30 | 030412005001 | 荧光灯 | 吸顶式 单管成套型消毒灯 | 套 | 2 | 185.90 | 371.80 | 0.00
31 | 030412005002 | 荧光灯 | 吸顶式 单管成套型消毒灯（拆除） | 套 | 2 | 11.38 | 22.76 | 0.00
32 | 030412005003 | 荧光灯 | 吸顶式 单管成套型荧光灯（拆除） | 套 | 2 | 11.38 | 22.76 | 0.00
33 | 030412004004 | 装饰灯 | 防水防尘灯 吸顶式 LED光源（拆除） | 套 | 1 | 15.49 | 15.49 | 0.00
34 | 030412004005 | 装饰灯 | 半圆球吸顶灯 LED光源 灯罩直径(300mm以内) | 套 | 4 | 11.31 | 45.24 | 0.00
35 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 配管砖墙刨沟 公称直径(32mm) | m | 15.8 | 14.11 | 222.94 | 0.00
36 | 030413003002 | 打洞（孔) | 1、名称:过墙砖墙打孔(50mm以内) | 个 | 6 | 26.76 | 160.56 | 0.00
二) |  | 分部:小学校区餐厅改造工程 |  |  |  |  | 11285.86 | 0.00
37 | 030411001004 | 配管 | 1、名称:砖混凝土结构暗配刚性阻燃管敷设 , 2、材质:PVC管 , 3、规格:Φ20 | m | 26.5 | 11.13 | 294.95 | 0.00
38 | 030411001005 | 配管 | 1、名称:砖混凝土结构暗配刚性阻燃管敷设 , 2、材质:PVC管 , 3、规格:Φ25 | m | 6.8 | 13.76 | 93.57 | 0.00
39 | 030411001006 | 配管 | 1、名称:吊棚内敷设 刚性阻燃管敷设 , 2、材质:PVC管 , 3、规格:Φ20 | m | 144.5 | 11.16 | 1612.62 | 0.00
40 | 030411001007 | 配管 | 1、名称:吊棚内敷设 刚性阻燃管敷设 , 2、材质:PVC管 , 3、规格:Φ25 | m | 25.4 | 12.32 | 312.93 | 0.00
41 | 030411004003 | 配线 | 1、配线形式:管内穿线 , 2、导线型号、材质、规格:BV2.5mm2 | m | 456.5 | 3.01 | 1374.07 | 0.00
42 | 030411004004 | 配线 | 1、配线形式:管内穿线 , 2、导线型号、材质、规格:BV4mm2 | m | 102.6 | 3.52 | 361.15 | 0.00
43 | 030404031003 | 小电器 | 1、名称:无端子外部接线 2.5 | 个 | 12 | 3.77 | 45.24 | 0.00
44 | 030404031004 | 小电器 | 1、名称:无端子外部接线 4/6 | 个 | 6 | 4.60 | 27.60 | 0.00
45 | 030411006002 | 接线盒 | 1、名称:暗装 接线盒(塑料) | 个 | 28 | 6.27 | 175.56 | 0.00
46 | 030412004006 | 装饰灯 | 嵌入式平板灯 LED光源 (600mm*300mm) | 套 | 24 | 212.55 | 5101.20 | 0.00
47 | 030412005004 | 荧光灯 | 吸顶式 单管成套型灭蝇灯 | 套 | 4 | 185.90 | 743.60 | 0.00
48 | 030404017001 | 配电箱 | 成套配电箱 悬挂嵌入式 空调插座箱拆除 | 台 | 1 | 78.82 | 78.82 | 0.00
49 | 030404017002 | 配电箱 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式 空调插座箱 | 台 | 1 | 407.56 | 407.56 | 0.00
50 | 030412005005 | 荧光灯 | 吸顶式 单管成套型灭蝇灯（拆除） | 套 | 4 | 11.38 | 45.52 | 0.00
51 | 030412005006 | 荧光灯 | 吸顶式 单管成套型荧光灯（拆除） | 套 | 24 | 11.38 | 273.12 | 0.00
52 | 030413002002 | 凿（压）槽 | 配管砖墙刨沟 公称直径(32mm) | m | 12.6 | 14.11 | 177.79 | 0.00
53 | 030413003003 | 打洞（孔) | 1、名称:过墙砖墙打孔(50mm以内) | 个 | 6 | 26.76 | 160.56 | 0.00
|  | 分部分项合计 |  |  |  |  | 28502.89 | 0.00
54 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 284.16 | 284.16 | 0.00
|  | 单价措施合计 |  |  |  |  | 284.16 | 0.00

## 4总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：2019年度金坛区西岗小学餐厅厨房改造工程 （安装）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
序号 | 编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 | 金额
1 | 031302001001 | 安全文明施工 | [2]+[3]+[4] | 100 | 578.62
2 |  | 安全文明施工基本费 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 1.5 | 431.81
3 |  | 安全文明施工省级标化增加费:一星级 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0.3 | 86.36
4 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费 | 0.21 | 60.45
5 | 031302002001 | 夜间施工增加 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0.08 | 23.03
6 | 031302003001 | 非夜间施工增加 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0 | 0.00
7 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0 | 0.00
8 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0.09 | 25.91
9 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0.05 | 14.39
10 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 1.3 | 374.23
11 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0 | 0.00
12 | 031302010001 | 工程按质论价:合格工程 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0 | 0.00
13 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费-分部:地下室 | 0 | 0.00
14 | 031302012001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0 | 0.00
15 | 031302013001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费 | 0 | 0.00
16 |  | 合计 | [2]~[15] | 100 | 1016.18

## 5其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：2019年度金坛区西岗小学餐厅厨房改造工程 （安装）
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注
编号 | 项目名称 | 金额 | 备注
1 | 暂列金额 | 2500.00
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 0.00
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00
3 | 计日工 | 0.00
4 | 总承包服务费 | 0.00
| 合计 | 2500.00

## 6暂列金额明细表
暂 列 金 额 明 细 表
工程名称：2019年度金坛区西岗小学餐厅厨房改造工程 （安装）
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
编号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额 | 备注
1 | 暂列金额(0.25万元) | 项 | 2500.00
2 | 政策性调整和材料价格风险 | 项 | 0.00
3 | 其他 | 项 | 0.00
| 合计 |  | 2500.00

## 7规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：2019年度金坛区西岗小学餐厅厨房改造工程 （安装）
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元)
编号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基础数值 | 费率 | 金额
1 | 规费 | [ 1.1 ]~[ 1.4 ] | 910.95 | 100 | 910.95
1.1 | 社会保险费 | 分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费 | 32303.23 | 2.4 | 775.28
1.2 | 住房公积金 | 分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费 | 32303.23 | 0.42 | 135.67
1.3 | 环境保护税 | 分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费 | 32303.23 | 0 | 0.00
1.4 | 其他规费 | 分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费 | 32303.23 | 0 | 0.00
2 | 税金 | 分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计+[ 1 ]-除税甲供材料费和除税甲供设备费/1.01 | 33214.18 | 9 | 2989.28
3 | 合计 | [ 1 ]+[ 2 ] | 3900.23 | 100 | 3900.23

## 8工料机汇总表
工 料 机 汇 总 表
工程名称：2019年度金坛区西岗小学餐厅厨房改造工程 （安装）
序号 | 编号 | 项目名称 | 规格型号及特殊要求 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） | 备注
序号Xh | 编号Bh | 名称mc | 规格Gg | 单位dw | 单价Dj | 数量Sl | 合价Z1 | 备注BZ
人工
1 | 00010303 | 二类工 |  | 工日 | 89 | 60.916 | 5421.52
2 | 00010401 | 三类工 |  | 工日 | 84 | 5.494 | 461.5
3 | 00010403 | 三类工 |  | 工日 | 84 | 3.4 | 285.6
|  | 合计 |  |  |  |  | 6168.62
材料
4 | 01030106 | 钢丝 φ1.6 |  | kg | 6 | 0.689 | 4.13
5 | 01030106 | 钢丝 | φ1.6 | kg | 6 | 0.205 | 1.23
6 | 01130141 | 扁钢 ＜-59 |  | kg | 3.99 | 0.39 | 1.56
7 | 01293501 | 钢垫板 |  | kg | 3.77 | 0.15 | 0.57
8 | 02010106 | 橡胶板 | δ1~15 | kg | 7.72 | 0.25 | 1.93
9 | 02270131 | 破布 |  | kg | 6 | 0.5 | 3
10 | 02290103 | 线麻 |  | kg | 10.29 | 0.048 | 0.49
11 | 03031205 | 自攻螺钉 | M4*12 | 十个 | 0.22 | 12.209 | 2.69
12 | 03031209 | 自攻螺钉 | M4*40 | 十个 | 0.25 | 0.416 | 0.1
13 | 03031212 | 自攻螺钉 | M4*65 | 十个 | 0.27 | 67.475 | 18.22
14 | 03050573 | 精制带母镀锌螺栓 M6～12×12～50 |  | 套 | 0.33 | 3.38 | 1.12
15 | 03050654 | 精制带母镀锌螺栓 | M10*100内2平1弹垫 | 套 | 1.1 | 2.1 | 2.31
16 | 03053521 | 镀锌半圆头螺栓 | M2~5*15~50 | 套 | 0.09 | 2.04 | 0.18
17 | 03054306 | 地脚螺栓 | M6~8*100 | 套 | 0.69 | 20.4 | 14.08
18 | 03057113 | 伞形螺栓 | M6~8*150 | 套 | 0.34 | 60.786 | 20.67
19 | 03070110 | 膨胀螺栓 | M8 | 套 | 0.3 | 4.12 | 1.24
20 | 03070133 | 膨胀螺栓 M12×200 |  | 套 | 3 | 1.781 | 5.34
21 | 03070807 | 塑料膨胀管 | φ8*50 | 十个 | 0.86 | 68.124 | 58.59
22 | 03270104 | 铁砂布 2# |  | 张 | 0.86 | 0.455 | 0.39
23 | 03270104 | 铁砂布 | 2# | 张 | 0.86 | 5.974 | 5.14
24 | 03270202 | 砂纸 |  | 张 | 0.94 | 0.34 | 0.32
25 | 03410206 | 电焊条 J422 φ3.2 |  | kg | 7 | 0.013 | 0.09
26 | 03411302 | 焊锡 |  | kg | 36.87 | 1.848 | 68.14
27 | 03430900 | 焊锡丝 |  | kg | 42.88 | 0.11 | 4.72
28 | 03450404 | 焊锡膏 瓶装50g |  | kg | 51.45 | 0.077 | 3.96
29 | 03450404 | 焊锡膏 | 瓶装50g | kg | 51.45 | 0.036 | 1.85
30 | 03570225 | 镀锌铁丝 13#～17# |  | kg | 13.23 | 0.033 | 0.44
31 | 03570225 | 镀锌铁丝 | 13#~17# | kg | 13.23 | 0.811 | 10.73
32 | 03570237 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 13.23 | 0.113 | 1.49
33 | 03633106 | 冲击钻头 | φ6~12 | 根 | 2.57 | 4.896 | 12.58
34 | 03652404 | 金刚石锯片 | φ114*1.8 | 片 | 17.15 | 0.337 | 5.78
35 | 03652421 | 锯条 |  | 根 | 0.19 | 2.766 | 0.53
36 | 03652422 | 钢锯条 |  | 根 | 0.21 | 4.506 | 0.95
37 | 04010611 | 水泥 | 32.5级 | kg | 0.453 | 53.811 | 24.38
38 | 04030102 | 黄砂 |  | m3 | 181.33 | 0.059 | 10.7
39 | 04030107 | 中砂 |  | t | 181.33 | 0.167 | 30.28
40 | 11111703 | 酚醛磁漆 |  | kg | 12.86 | 0.01 | 0.13
41 | 11112504 | 无光调和漆 |  | kg | 15.87 | 0.03 | 0.48
42 | 11112524 | 厚漆 |  | kg | 8.58 | 0.316 | 2.71
43 | 11590504 | 聚氯乙烯热熔密封胶 |  | kg | 10.72 | 0.418 | 4.48
44 | 11590914 | 硅酮密封胶 |  | L | 68.6 | 0.2 | 13.72
45 | 11593504 | 油灰 |  | kg | 1.29 | 0.3 | 0.39
46 | 12010103 | 汽油 |  | kg | 8.98 | 4.621 | 41.5
47 | 12050311 | 机油 |  | kg | 7.72 | 0.066 | 0.51
48 | 12070109 | 电力复合脂 |  | kg | 17.15 | 0.43 | 7.37
49 | 12310308 | 丙酮 |  | kg | 5.15 | 0.621 | 3.2
50 | 12310331 | 漂白粉 |  | kg | 3.43 | 0.154 | 0.53
51 | 12413542 | 胶合剂 |  | kg | 8.56 | 0.285 | 2.44
52 | 12430344 | 自粘橡胶带 | 20mm*5m | 卷 | 12.43 | 0.1 | 1.24
53 | 12430365 | 塑料胶布带 25mm×10m |  | 卷 | 3.14 | 1.914 | 6.01
54 | 12430365 | 塑料胶布带 | 25mm*10m | 卷 | 3.14 | 0.316 | 0.99
55 | 14210121 | 金属软管 | CP15 | m | 2 | 29.87 | 59.74
56 | 14312502 | 塑料软管 |  | kg | 15.78 | 1.13 | 17.83
57 | 14312509 | 塑料软管 | dn6 | m | 1.89 | 4.2 | 7.94
58 | 14350105 | 异型塑料管 | dn2.5~5 | m | 1.17 | 1.35 | 1.58
59 | 15021107 | 镀锌活接头 | DN25 | 个 | 7.42 | 1.01 | 7.49
60 | 15021108 | 镀锌活接头 | DN32 | 个 | 9.36 | 1.01 | 9.45
61 | 15023141 | 镀锌锁紧螺母 M15～20×3 |  | 个 | 0.12 | 93.45 | 11.21
62 | 15130305 | 金属软管接头 | φ15~20 | 个 | 1.37 | 59.74 | 81.84
63 | 15271912 | 管接头 | FST20 | 个 | 0.25 | 39.412 | 9.85
64 | 15271913 | 管接头 | FST25 | 个 | 0.33 | 7.16 | 2.36
65 | 15430305 | 透气帽(铅丝球) DN50 |  | 个 | 1.66 | 0.169 | 0.28
66 | 16030505 | 螺纹闸阀 | Z15T-10K DN25 | 个 | 23.19 | 1.01 | 23.42
67 | 16030507 | 螺纹闸阀 | Z15T-10K DN40 | 个 | 42.31 | 1.01 | 42.73
68 | 19110103 | 管子托钩 | DN15 | 个 | 1.01 | 18.995 | 19.18
69 | 19110104 | 管子托钩 DN20 |  | 个 | 1.14 | 47.694 | 54.37
70 | 19110105 | 管子托钩 | DN25 | 个 | 1.31 | 7.03 | 9.21
71 | 19110106 | 管子托钩 | DN32 | 个 | 1.54 | 1.247 | 1.92
72 | 24170102 | 黄漆布带 | 20mm*40m | 卷 | 17.15 | 2.646 | 45.38
73 | 25010307 | 裸铜线 | 6mm2 | kg | 56.42 | 0.17 | 9.59
74 | 25030103 | BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 | 450V/750V1.5mm2 | m | 1.03 | 72.981 | 75.17
75 | 25033706 | BX铜芯橡皮线 | 500V2.5mm2 | m | 2.25 | 13.745 | 30.93
76 | 26064105 | 塑料护口(钢管用) dn15 |  | 个 | 0.1 | 93.45 | 9.35
77 | 26065908 | 管码 | FCP20 | 个 | 0.58 | 142.38 | 82.58
78 | 26065909 | 管码 | FCP25 | 个 | 0.71 | 26.397 | 18.74
79 | 26090506 | 钢接线端子 | DT-6mm2 | 个 | 1.72 | 2.03 | 3.49
80 | 31110301 | 棉纱头 |  | kg | 5.57 | 2.474 | 13.78
81 | 31130106 | 其它材料费 |  | 元 | 0.86 | 55.164 | 47.44
82 | 31150101 | 水 |  | m3 | 4.57 | 9.035 | 41.29
83 | 31150301 | 电 |  | kW?¡èh | 0.76 | 3.705 | 2.82
84 | 80010106 | 水泥砂浆 M10 |  | m3 | 0 | 0.104 | 0
|  | 合计 |  |  |  |  | 1146.58
主材
85 | 05230133 | 圆木台 150～250 |  | 块 | 0 | 1.05 | 0
86 | 05230136.1 | 圆木台 | 63~138*22 | 块 | 0 | 12.6 | 0
87 | 10444263500191988913 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式 空调插座箱 |  | 台 | 220 | 1 | 220
88 | 14210102 | 金属软管 |  | 个 | 15 | 4.04 | 60.6
89 | 14310102 | 室外塑料给水管 热熔连接 PP-R25 [含管件] |  | m | 10.56 | 5.684 | 60.02
90 | 14310102 | 室外塑料给水管 热熔连接 PP-R32 [含管件] |  | m | 16.9 | 6.09 | 102.92
91 | 14310102 | 室外塑料给水管 热熔连接 PP-R40 [含管件] |  | m | 26.8 | 95.41 | 2556.99
92 | 14310377 | 排水塑料管 PVC50 |  | m | 6.29 | 6.286 | 39.54
93 | 14310378 | 承插塑料排水管 PVC75 |  | m | 10.81 | 17.872 | 193.2
94 | 14311503 | 室内给水管PPR25*2.8 [含管件] |  | m | 10.56 | 42.636 | 450.24
95 | 14311503 | 室内给水管热熔连接PPR20*2.3 [含管件] |  | m | 6.15 | 14.892 | 91.59
96 | 14311503 | 室内给水管热熔连接PPR32*3.6 [含管件] |  | m | 15.6 | 7.752 | 120.93
97 | 14311503 | 室内给水管热熔连接PPR40*4.5 [含管件] |  | m | 26.8 | 1.53 | 41
98 | 15230307 | 承插塑料排水管件 dn50 |  | 个 | 5.45 | 5.863 | 31.95
99 | 15230308 | 承插塑料排水管件 PVC75 |  | 个 | 9.6 | 9.792 | 94
100 | 16310105 | 安装 螺纹阀门 PP-R32 阀门 |  | 个 | 45 | 1.01 | 45.45
101 | 16310106 | 安装 螺纹阀门 PP-R40 阀门 |  | 个 | 55 | 1.01 | 55.55
102 | 16413540 | 角阀 |  | 个 | 15 | 4.04 | 60.6
103 | 18090101 | 立式冷水 洗面盆 |  | 套 | 150 | 2.02 | 303
104 | 18410301 | 水龙头 DN15 |  | 个 | 25 | 20.2 | 505
105 | 18411101 | 感应龙头 |  | 套 | 680 | 2.02 | 1373.6
106 | 18413505 | 立式水嘴 DN15 |  | 个 | 35 | 4.04 | 141.4
107 | 18550906 | 立式洗脸盆铜活 |  | 套 | 25 | 2.02 | 50.5
108 | 21010305 | 螺纹水表 DN25 |  | 只 | 99.68 | 1 | 99.68
109 | 21010307 | 螺纹水表 DN40 |  | 只 | 211.72 | 1 | 211.72
110 | 22470111 | 半圆球吸顶灯 灯罩直径(300mm以内)（拆除） |  | 套 | 0 | 2.02 | 0
111 | 22470111 | 防爆灯 直杆式 |  | 套 | 350 | 5.05 | 1767.5
112 | 22470111 | 防水防尘灯 吸顶式 LED光源 |  | 套 | 150 | 1.01 | 151.5
113 | 22470111 | 防水防尘灯 吸顶式 LED光源（拆除） |  | 套 | 0 | 0.505 | 0
114 | 22470111 | 嵌入式平板灯 LED光源 (600mm*300mm) |  | 套 | 180 | 29.29 | 5272.2
115 | 22470111 | 吸顶式 单管成套型灭蝇灯 |  | 套 | 160 | 4.04 | 646.4
116 | 22470111 | 吸顶式 单管成套型灭蝇灯（拆除） |  | 套 | 0 | 2.02 | 0
117 | 22470111 | 吸顶式 单管成套型消毒灯 |  | 套 | 160 | 2.02 | 323.2
118 | 22470111 | 吸顶式 单管成套型消毒灯（拆除） |  | 套 | 0 | 1.01 | 0
119 | 22470111 | 吸顶式 单管成套型荧光灯（拆除） |  | 套 | 0 | 13.13 | 0
120 | 25430311 | 铜芯线 BV2.5mm2 |  | m | 1.55 | 888.328 | 1376.91
121 | 25430311 | 铜芯线 BV4mm2 |  | m | 2.39 | 174.02 | 415.91
122 | 26060121 | 刚性阻燃管 PVC20 |  | m | 2.2 | 294.91 | 648.8
123 | 26060121 | 刚性阻燃管 PVC25 |  | m | 3.21 | 53.57 | 171.96
124 | 26110101 | 接线盒(塑料) |  | 只 | 1.05 | 42.84 | 44.98
|  | 合计 |  |  |  |  | 17728.84
机械
125 | 31130537 | 其他机械费 |  | 元 | 0.89 | 96.6 | 85.97
126 | 99190705 | 立式钻床 钻孔直径25mm |  | 台班 | 132.33 | 0.007 | 0.93
127 | 99192305 | 电锤 | 功率520W | 台班 | 7.6 | 4.331 | 32.92
128 | 99250905 | 热熔焊接机 SH-63 |  | 台班 | 13.38 | 0.167 | 2.23
129 | 99250905 | 热熔焊接机 | SH-63 | 台班 | 13.38 | 0.299 | 4
|  | 合计 |  |  |  |  | 126.05
|  | 总计 |  |  |  |  | 25170.09