常州市金坛区薛埠中学学生宿舍地板采购项目

澄清文件说明

项目名称:常州市金坛区薛埠中学学生宿舍地板采购项目

各投标单位：

1、本项目控制价中实木复合地板项目特征描述由原来的“基层清理，铺一层2~3配套软质防潮衬垫,12mm厚实木复合木地板,交工前成品保护”修改为“基层清理，铺一层3~5厚泡沫防潮衬垫，12mm厚实木复合地板，含配套伸缩缝、收口、收边处理，颜色需经甲方认可，交工前成品保护，施工技术满足相关规范及甲方的具体要求”；

2、本项目控制价中铜压条项目特征描述由原来的“门口不同材料交界处T型铜压条，宽度20mm,厚度2.0mm”修改为“门口不同材料交界处T型铜压条，宽度50mm,厚度2.0mm”，综合单价由原来的“38元/m修改为“50元/m”，合价由原来的“1846.80元”修改为“2430元”；

- 3、本项目控制价中实木踢脚线项目特征描述由原来的“100高免漆实木复合踢脚线”修改为“100mm高实木复合踢脚线，颜色需经甲方认可,施工技术满足相关规范及甲方的具体要求”，综合单价由原来的“25元/m修改为“25.1元/m”，合价由原来的“23469元”修改为“23562.88元”；

- 4、控制总价合计由原来的“189391.80元”修改为“190068.88元”；

- 5、磋商公告及磋商文件中涉及到总价的由原来的“189391.80元”全部修改为“190068.88元”；

- 6、其他不变。

请投标单位自行下载最新澄清文件制作投标文件,给投标单位带来的不便尽请谅解!

江苏佳宸全过程工程咨询有限公司

2023年6月21日