汇贤校区浴室外墙墙面改造工程编制说明

一、编制依据

1、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；

2、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》2014版；

3、《江苏省安装工程计价定额》2014版；

4、《江苏省2014机械台班定额》；

5、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013；

6、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013；

7、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）；

8、《江苏省市政工程计价定额》（2014年）；

9、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）；

10、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2007江苏省园林定额）；

11、《江苏省建设工程费用定额》（2014版)；

12、苏建价[2014]448号、苏建价〔2016〕154号、常建〔2016〕94号、常建(2014)279号、常建2017（103）、常建[2018]26号、苏建函价[2019]178号文、常建[2019]1号文等现行计价文件及规定；

13、根据现场踏勘、测量、相关设计施工规范，编制清单；

二、编制范围

工程量清单范围内的全部工程。

三、编制说明

（一）、通用编制说明

1.工程类别：本工程按修缮工程取费；

2.人工工资按苏建函价[2024]83号文计取。

3.材料价格：执行2024年5月《常州工程造价信息》中的建筑(或安装)材料除税价，本月未提供的逐月前推，信息价无提供价格的按市场价询价计入。

4.凡本清单内容中明确的，按清单的要求编制投标报价；本清单未作说明的，按上述规范、文件和要求编制投标报价。

5.金额（价格）均应以人民币表示。

6.工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。

7.工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

8.措施项目清单中的现场安全文明施工费为不可竞争费，含基本费、扬尘污染防治增加费，投标报价时按清单表中的费率计取不得调整。

9.根据项目特点，本工程在单位工程的其他项目清单中设置了暂列金额项目，为不可竞争费，投标报价时不得调整。

10.规费、税金项目清单中所列费用的费率均为不可竞争费率，投标报价时不得调整。

11.本工程施工所需水、电等由承包人负责，相关费用在投标报价中考虑。

12.本工程计税方法为一般计税。

13.本工程无设计图纸，要求投标单位自行现场踏勘。

14.控制价应根据13规范、各专业计价定额和费用定额以及造价管理部门发布的价格信息等进行编制，招标控制价即为最高投标限价；该项目修缮土建控制价让利6%。

（二）修缮工程编制说明

1、由于维修项目零星、场地分散，现场情况复杂，成品保护要求高，施工材料、垃圾等受场地的限制，运输须人工抬挑、人力车二次搬运，因此二次搬运费、成品保护费、垂直运输费、脚手架等措施费用包干，不另行签证，价格不调整。

2、现场拆除工作，切忌野蛮、暴力破坏性拆除，应文明施工、保护性拆除。各类拆除的设备、材料的现场临时堆放、清理、运输以及部分设备材料搬迁等费用已包含在控制价中，投标人在投标报价时自行考虑。

3、施工期间如损坏、污染其校园设备、场地等设施必须按原样复原，不另行签证，价格不调整。

4、各工种、各专业之间无条件配合，不计取任何配合费。

- 5、垃圾处理要求按照“常城管（2019）31号”文件执行，垃圾装袋并集中堆放至指定地点，做好防扬尘覆盖，并及时外运，外运距，弃场费及有害垃圾的无害化处理费用，由投标人报价时综合考虑在清单相关项目中，不另行签证计算费用。

- 6、中标单位在材料进场前需向招标人、监理提交所使用材料的品牌、生产厂家、数量等资料，材料进场时需提交所有材料的出厂合格证、检测报告，每种材料需同一批次、同一厂家，不同批次需按批次进行抽样检测，每种材料不得使用不同厂家产品。

- 7、若同一品牌有不同系列，必须选用中高档系列，且进场前提供样品经甲方验收确认后方可进场。

- 8、如投标人拟在“招标文件(含工程量清单)”推荐的材料(设备)品牌范围外自行选择品牌，自选品牌应在性能、技术指标、技术参数、质量、使用寿命等方面均不低于推荐的材料(设备)品牌相应要求，投标人须在进场前向招标人提出并经招标人、设计、监理等部门共同认可后方可采购。

- 9、未有推荐品牌的材料，具体材质及相关参数要求需经招标人、设计、监理等部门共同认可，并提供相关质量合格证明文件及相关检测报告。

- 10、墙面、天棚、地面、台面、门窗、扶手、灯具、空调等清理干净交付；所有项目的报价均为按规范、要求完成该项目所有工序、工完场清且经验收合格后的价格 。

- 11、保修期内验收发现剥皮，脱落、空鼓，均有施工方无偿返工维修。

- 12、所有项目的报价均为按规范、要求完成该项目所有工序、工完场清且经验收合格后的价格。

- 13、所有原面层材料铲除时要确保原女儿墙、屋面结构层的完好，如有损坏由施工方自行修复，不另作签证。

14、本工程现场施工中环境保护、夜间施工、冬雨季施工、地上/地下设施/建筑物的临时保护设施、已完工程及设备保护、临时设施等费用、建筑工人实名制费用，投标人在投标报价时应充分考虑，结算时不予调整。

15、单价及总价措施项目清单未列的，如投标单位认为实际现场需要的其他措施，则投标单位需将其费用自行考虑在投标总价内，结算时不新增措施项目清单。

16、清单未描述完整处，投标单位还需按照验收规范及技术文件要求，进行报价。

17、所有拆除及铲除项目，事前事后都必须留有影像资料，作为以后结算的依据。

四、材料品牌选择：

| 序号 | 材料名称 | 品 牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真石漆 | 久诺、晨光、奥泽、猴王或经建设方书面认可的上述同档次品牌 |  |

江苏佳宸全过程工程咨询有限公司

2023.6.4