## 招标控制价扉页_扉-2
常州市金坛区第四中学改造文体楼工程
工程
招标控制价
招标控制价 (小写): | 139785.1元
(大写): | 壹拾叁万玖仟柒佰捌拾伍元壹角零分
招 标 人: |  | 工 程 造 价咨 询 人:
| (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编制人: |  | 复 核 人:
| (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  | 复核时间:

## 建设项目招标控制价汇总表
建设项目招标控制价汇总表
工程名称：常州市金坛区第四中学改造文体楼工程
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中
|  |  | 暂估价(元) | 安全文明施工费(元) | 规费(元)
一 | 常州市金坛区第四中学改造文体楼工程 | 139785.10 | 0.00 | 2098.67 | 5937.42
| 总计 | 139785.10 | 0.00 | 2098.67 | 5937.42

## 单项工程报价汇总表（含甲供材、暂列金额）
单项工程报价汇总表
工程名称：常州市金坛区第四中学改造文体楼工程
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中 |  |  |  | 甲供材料设备(元)
|  |  | 暂估价(元) | 安全文明施工费(元) | 规费(元) | 暂列金额(元)
名称
序号xh | 名称 | 金额Z1 | 暂估价Z2 | 安全文明Z3 | 规费Z4 | 暂列金额 | 甲供材料费
常州市金坛区第四中学改造文体楼工程
1 | 安装工程 | 53862.81 | 0.00 | 866.80 | 2349.29 | 1000.00
2 | 文体楼功能室装修改造 | 85922.29 | 0.00 | 1231.87 | 3588.13 | 7000.00
| 合计 | 139785.10 | 0.00 | 2098.67 | 5937.42 | 8000.00

## 单位工程招标控制价汇总表_表—04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中:暂估价（元）
序号 | 汇总内容 | 金额 | 暂估价
1 | 分部分项工程 | 50201.91
1.1 | 人工费 | 9992.07
1.2 | 材料费 | 34195.12
1.3 | 施工机具使用费 | 217.58
1.4 | 企业管理费 | 4395.91
1.5 | 利润 | 1401.23
2 | 措施项目 | 1354.83
2.1 | 单价措施项目 | 488.03
2.2 | 总价措施项目 | 866.80
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 866.80
3 | 其他项目 | 1000.00
3.1 | 其中：暂列金额 | 1000.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 0.00
3.3 | 其中：计日工 | 0.00
3.4 | 其中：总承包服务费 | 0.00
4 | 规费 | 2349.29
5 | 税金 | 4941.54
6 |  | 5984.76
7 | 合计=1+2+3+4-除税甲供材料和除税甲供设备费/1.01+5 | 53862.81

## 分部分项和单价措施项目清单与计价表_表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [6 empty] | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程 数量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中： 暂估价
序号 | 编号 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 暂估价
一) | 一 | 厕所 |  |  | 1 | 8357.72 | 8357.72
1 | 031001006001 | 塑料管 | 1、名称:室内热水管热熔连接 PPR25*3 1.6MPa （含管件） | m | 120 | 29.95 | 3594
2 | 031001006002 | 塑料管 | 1、名称:室内排水塑料管胶水粘接 PVC75 | m | 28 | 62.53 | 1750.84
3 | 031001006003 | 塑料管 | 名称:排水塑料管胶水粘接 PVC160 | m | 3 | 130.94 | 392.82
4 | 030413003001 | 打洞（孔） | 1、名称:混凝土墙、楼板打孔 孔径(50mm以内) | 个 | 10 | 45.37 | 453.7
5 | 030413003002 | 打洞（孔） | 1、名称:混凝土墙、楼板打孔 孔径(100mm以内) | 个 | 1 | 52.23 | 52.23
6 | 030413003003 | 打洞（孔） | 1、名称:混凝土墙、楼板打孔 孔径(150mm以内) | 个 | 1 | 70.68 | 70.68
7 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 安装 螺纹阀门 DN25 | 个 | 2 | 97.87 | 195.74
8 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 小便槽红外线感应节水器（含材料及安装） | 套 | 1 | 200 | 200
9 | 031004013001 | 大、小便槽自动冲洗水箱 | 大便槽冲洗水箱50L | 套 | 1 | 326.84 | 326.84
10 | 030404031001 | 小电器 | 大便池自动冲水感应器 | 套 | 1 | 282.42 | 282.42
11 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1、名称;洗涤台盆 （含基础），陶瓷材质 含单嘴水龙头及配件 | 组 | 1 | 295.65 | 295.65
12 | 031004004002 | 洗涤盆 | 拖布池分体式470*420*570，加长龙头安装 | 组 | 2 | 371.4 | 742.8
二) | 0304 | 电气设备安装工程 |  |  | 1 | 41844.19 | 41844.19
13 | 030412005001 | 荧光灯 | 吸顶式 双管成套型荧光灯，保护性拆除后重新安装 | 套 | 8 | 57.21 | 457.68
14 | 030411001001 | 配管 | 1、名称:砖混凝土结构明配 , 2、材质:PVC管, 3、规格:20 | m | 10 | 17.08 | 170.8
15 | 030411002001 | 线槽 | 小型塑料槽 30*20MM 墙上明装 | m | 203 | 24.31 | 4934.93
16 | 030411002002 | 线槽 | 小型塑料槽 100*50MM 墙上明装 | m | 50 | 75.14 | 3757
17 | 030411004001 | 配线 | 六类网线，具体满足甲方要求 | m | 340 | 4.82 | 1638.8
18 | 030411004002 | 配线 | 1、配线形式:管内穿线 , 2、导线型号、材质、规格:BV2.5mm2 | m | 100 | 3.85 | 385
19 | 030411004003 | 配线 | 1、配线形式:管内穿线 , 2、导线型号、材质、规格:BV2.5mm2 | m | 115 | 4.53 | 520.95
20 | 030408001001 | 电力电缆 | 一般铜芯电缆敷设(截面6mm2以下)YJV2*6 | m | 30 | 20.99 | 629.7
21 | 030408001002 | 电力电缆 | 一般铜芯电缆敷设(截面25mm2)VV0.6/1KV 3*25+2*16 | m | 230 | 105.38 | 24237.4
22 | 030408001003 | 电力电缆 | 一般铜芯电缆敷设VV0.6/1KV 5*4 | m | 135 | 29.92 | 4039.2
23 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 配管砖墙刨沟 公称直径(32mm以内) 测位、划线、刨沟、清理、填补 | m | 5 | 18.05 | 90.25
24 | 030404034001 | 照明开关 | 扳式暗开关单控单联 | 个 | 1 | 24.72 | 24.72
25 | 030404035001 | 插座 | 单相明插座15A 5孔 | 个 | 13 | 31.76 | 412.88
26 | 030404035002 | 插座 | 空调插座 | 个 | 5 | 34.22 | 171.1
27 | 030502004001 | 电视、电话插座 | 网线插座面板 | 个 | 4 | 26.95 | 107.8
28 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称:明装塑料接线盒 | 个 | 22 | 12.09 | 265.98
|  | 分部分项合计 |  |  |  |  | 50201.91
29 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 488.03 | 488.03
|  | 单价措施合计 |  |  |  |  | 488.03

## 总价措施项目清单与计价表_表—10
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
序号 | 编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 | 金额
1 | 031302001001 | 安全文明施工 | 基本费+增加费 |  | 866.80
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费 | 1.5 | 760.35
1.2 |  | 安全文明施工省级标化增加费:一星级 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费 | 0.21 | 106.45
2 | 031302002001 | 夜间施工增加 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费
9 | 031302010001 | 工程按质论价:市优工程 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费-分部地下室
11 | 031302012001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费
12 | 031302013001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费
13 | 031302012002 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费
|  | 合计 |  |  | 866.80

## 其他项目清单与计价汇总表_表—12
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注
编号 | 项目名称 | 金额 | 备注
1 | 暂列金额 | 1000.00
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
| 合计 | 1000.00

## 暂列金额明细表_表—12-1
暂 列 金 额 明 细 表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
编号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额 | 备注
1 | 工程量清单中工程量偏差和设计变更 | 项
2 | 政策性调整和材料价格风险 | 项
3 | 其他 | 项 | 1000.00
| 合计 |  | 1000.00

## 规费、税金项目计价表_表—13
规费、税金项目计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元)
编号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基础数值 | 费率 | 金额
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税+其他规费 | 2349.29 |  | 2349.29
1.1 | 社会保险费 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-参数设备费 | 52556.74 | 3.8 | 1997.16
1.2 | 住房公积金 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-参数设备费 | 52556.74 | 0.67 | 352.13
1.3 | 环境保护税 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-参数设备费 | 52556.74
1.4 | 其他规费 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-参数设备费 | 52556.74
2 | 税金 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计+规费-参数甲供材/1.01 | 54906.03 | 9 | 4941.54
3 | 合计 | 规费+税金 | 7290.83 |  | 7290.83

## 单位工程招标控制价汇总表_表—04(1)
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：文体楼功能室装修改造 |  |  | 标段：
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中:暂估价（元）
序号 | 汇总内容 | 金额 | 暂估价
1 | 分部分项工程 | 70609.14
1.1 | 人工费 | 15887.69
1.2 | 材料费 | 48045.87
1.3 | 施工机具使用费 | 461.59
1.4 | 企业管理费 | 4250.86
1.5 | 利润 | 1963.15
2 | 措施项目 | 2662.08
2.1 | 单价措施项目 | 1430.21
2.2 | 总价措施项目 | 1231.87
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 1231.87
3 | 其他项目 | 7000.00
3.1 | 其中：暂列金额 | 7000.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 0.00
3.3 | 其中：计日工 | 0.00
3.4 | 其中：总承包服务费 | 0.00
4 | 规费 | 3588.13
5 | 税金 | 7547.34
6 | 下浮6% | 5484.40
7 | 合计=1+2+3+4-除税甲供材料和除税甲供设备费/1.01+5 | 85922.29

## 分部分项和单价措施项目清单与计价表_表—08(1)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：文体楼功能室装修改造 | [6 empty] | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程 数量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中： 暂估价
序号 | 编号 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 暂估价
一 |  | 办公室1 |  |  | 1 | 1306.81 | 1306.81
一) | 0116 | 拆除工程 |  |  | 1 | 1099.11 | 1099.11
1 | 011601001001 | 墙体拆除 | 拆除铝合金玻璃隔断、附墙杂物，拆除物有用部分按甲方要求整理堆放到指定地方，废弃物自行处理，含装车、运距、弃点 | m2 | 40.73 | 24.53 | 999.11
2 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 拆除洗手池（含洗手台盆及龙头）,现有水管封闭，垃圾清理归堆,范围以甲方控制、现场签证为准,垃圾外运,弃置点及相关费用自行考虑 | 个 | 1 | 100 | 100
二) | 0111 | 装饰工程 |  |  | 1 | 207.7 | 207.7
3 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 原涂料面出新：铲除局部起皮涂料、清理浮灰、耐水腻子两遍找平,刷内墙乳胶漆两遍。 | m2 | 10 | 20.77 | 207.7
二 |  | 办公室2 |  |  | 1 | 103.85 | 103.85
一) | 0111 | 装饰工程 |  |  | 1 | 103.85 | 103.85
4 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 原涂料面出新：铲除局部起皮涂料、清理浮灰、耐水腻子两遍找平,刷内墙乳胶漆两遍。 | m2 | 5 | 20.77 | 103.85
三 |  | 专业教室1 |  |  | 1 | 1638.81 | 1638.81
一) | 0116 | 拆除工程 |  |  | 1 | 1100 | 1100
5 | 01B001 | 补充清单项目 | 拆除健身器材，搬运至甲方指定地点 | 项 | 1 | 1000 | 1000
6 | 011601001003 | 砖砌体拆除 | 拆除洗手池（含洗手台盆及龙头）,现有水管封闭，垃圾清理归堆,范围以甲方控制、现场签证为准,垃圾外运,弃置点及相关费用自行考虑 | 个 | 1 | 100 | 100
二) | 0111 | 装饰工程 |  |  | 1 | 538.81 | 538.81
7 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 原涂料面出新：铲除局部起皮涂料、清理浮灰、耐水腻子两遍找平,刷内墙乳胶漆两遍。 | m2 | 12.46 | 20.77 | 258.79
8 | 011204003001 | 块料墙面 | 零星墙面修补：12厚1:3水泥砂浆打底，专用粘结剂粘贴300*600通体墙砖（背覆胶）,贴2.1m高,白水泥擦缝，颜色及样式需经甲方认可（实际抹灰厚度不同不调整） | m2 | 1.5 | 186.68 | 280.02
四 |  | 专业教室2 |  |  | 1 | 203.85 | 203.85
一) | 0116 | 拆除工程 |  |  | 1 | 100 | 100
9 | 011601001004 | 砖砌体拆除 | 拆除洗手池（含洗手台盆及龙头）,现有水管封闭，垃圾清理归堆,范围以甲方控制、现场签证为准,垃圾外运,弃置点及相关费用自行考虑 | 个 | 1 | 100 | 100
二) | 0111 | 装饰工程 |  |  | 1 | 103.85 | 103.85
10 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 原涂料面出新：铲除局部起皮涂料、清理浮灰、耐水腻子两遍找平,刷内墙乳胶漆两遍。 | m2 | 5 | 20.77 | 103.85
五 |  | 公共教室 |  |  | 1 | 203.85 | 203.85
一) | 0116 | 拆除工程 |  |  | 1 | 100 | 100
11 | 011601001005 | 拆出水管 | 拆除水管，垃圾外运 | 项 | 1 | 100 | 100
二) | 0111 | 装饰工程 |  |  | 1 | 103.85 | 103.85
12 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料 | 原涂料面出新：铲除局部起皮涂料、清理浮灰、耐水腻子两遍找平,刷内墙乳胶漆两遍。 | m2 | 5 | 20.77 | 103.85
六 |  | 服装间2+女厕 |  |  | 1 | 15305.19 | 15305.19
一) | 0111 | 装饰工程 |  |  | 1 | 15305.19 | 15305.19
13 | 01B002 | 补充清单项目 | 拆除不锈钢隔断，球架等，搬运柜子、货架、杂物，不得损坏，运至甲方指定地点 | 项 | 1 | 600 | 600
14 | 011407001006 | 铲除涂料 | 铲除涂料腻子。 | m2 | 10.2 | 4.6 | 46.92
15 | 01B003 | 现浇构件钢筋 | 现浇钢筋φ12以内 | t | 0.05 | 5850.73 | 292.54
16 | 04B001 | 植筋 | Φ12钢筋植筋 | 根 | 36 | 14.43 | 519.48
17 | 010502002001 | 构造柱 | C25非泵送商品混泥土构造柱，工作内容含：模板安拆、混凝土浇筑振捣等完成此项内容的全部工作。钢筋另计。 | m3 | 0.14 | 1654.06 | 231.57
18 | 010503004001 | 圈梁 | C25非泵送商品混泥土圈梁，工作内容含：模板安拆、混凝土浇筑振捣等完成此项内容的全部工作。钢筋另计。 | m3 | 0.31 | 1178.82 | 365.43
19 | 010401012001 | 零星砌砖 | 隔墙、厕所砌大便槽，MU15混凝土实心砖，M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 5.09 | 952.08 | 4846.09
20 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 新增墙面抹灰，刷素水泥浆一道（内掺建筑胶），1:2水泥砂浆抹灰。 | m2 | 30.74 | 37.03 | 1138.3
21 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 内墙面贴耐碱玻纤网格布1层 | m2 | 30.74 | 4.89 | 150.32
22 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 男、女厕所楼地面、大小便槽，1.5厚JS防水层，四周墙面上翻1.5m | m2 | 21.2 | 34.38 | 728.86
23 | 011102003001 | 块料楼地面 | 防滑通体地砖,干硬性水泥砂浆结合层,白水泥崁缝,地砖颜色及式样需将甲方认可。 | m2 | 4.2 | 156.5 | 657.3
24 | 011204003002 | 块料墙面 | 厕所、洗手间墙面：12厚1:3水泥砂浆打底，专用粘结剂粘贴通体墙砖（背覆胶）,白水泥擦缝，颜色及样式需经甲方认可（实际抹灰厚度不同不调整） | m2 | 15.45 | 186.68 | 2884.21
25 | 011210005001 | 成品隔断 | 卫生间蹲坑隔断,成品金属板隔断（整体隔断板材厚度18mm，采用厚度为国标0.8mm双面热镀锌钢板，纸蜂窝结构，板材不变形，含配套专用不锈钢脚罩、锁具及配件辅材），表面静电粉末喷涂，颜色由甲方确定。 | m2 | 6.66 | 300 | 1998
26 | 011407001007 | 墙面喷刷涂料 | 抹灰面耐水腻子两遍找平,刷内墙乳胶漆两遍。 | m2 | 40.74 | 20.77 | 846.17
七 |  | 男厕 |  |  | 1 | 435.94 | 435.94
一) | 0111 | 装饰工程 |  |  | 1 | 435.94 | 435.94
27 | 010401012002 | 零星砌砖 | 隔墙、厕所砌小便槽，MU15混凝土实心砖，M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 0.11 | 952.08 | 104.73
28 | 010904002002 | 楼（地）面涂膜防水 | 厕所楼地面、小便槽，1.5厚JS防水层 | m2 | 1.44 | 34.38 | 49.51
29 | 011102003002 | 块料楼地面 | 防滑通体地砖,干硬性水泥砂浆结合层（结合层兼作找坡层，最薄处30mm厚0.5%坡向地漏，投标人自行报价，结算时单价不作调整）,白水泥崁缝,地砖颜色及式样需甲方认可。 | m2 | 1.8 | 156.5 | 281.7
八 |  | 二楼演出房 |  |  | 1 | 3829.98 | 3829.98
一) | 0116 | 拆除工程 |  |  | 1 | 252.81 | 252.81
30 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 拆除墙面瓷砖及找平层,垃圾清理归堆,范围以甲方控制、现场签证为准,垃圾外运,弃置点及相关费用自行考虑 | m2 | 8.76 | 28.86 | 252.81
二) | 0111 | 装饰工程 |  |  | 1 | 3577.17 | 3577.17
31 | 011407001008 | 墙面喷刷涂料 | 原涂料面出新：铲除局部起皮涂料、清理浮灰、耐水腻子两遍找平,刷内墙乳胶漆两遍。 | m2 | 20.52 | 20.77 | 426.2
32 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 舞房金属框墙镜，规格h=2.8M，厚度5mm，安装到位 | m2 | 16.52 | 122.94 | 2030.97
33 | 011503001001 | 不锈钢扶手 | 把杆材质为木质（内含钢芯）、立杆为直径φ76mm（不锈钢材质），高度1.2M，安装到位 | m | 7 | 160 | 1120
九 |  | 二楼琴房 |  |  | 1 | 40658.42 | 40658.42
一) | 0116 | 拆除工程 |  |  | 1 | 1000 | 1000
34 | 01B004 | 补充清单项目 | 拆除柜子、挂墙画、淋浴间，小便斗、地面等琴房不需要的杂物，和其它甲方不需要的附墙物，按甲方要求，搬运指定地点保存；废弃物自行处理； | 项 | 1 | 1000 | 1000
二) | 0111 | 装饰工程 |  |  | 1 | 39658.42 | 39658.42
35 | 011207001001 | 墙面装饰板 | U75轻钢龙骨;双面单层9.5mm石膏板；內填隔音棉;板面钉眼封点防锈漆;板缝贴自粘胶带； | ㎡ | 111.25 | 243.03 | 27037.09
36 | 011407001009 | 墙面喷刷涂料 | 石膏板面耐水腻子两遍找平,刷内墙乳胶漆两遍。 | m2 | 222.5 | 20.77 | 4621.33
37 | 010801002001 | 木质门带套 | 成品套装复合实木平开门(单开):实木骨架，门面层贴皮；门中上部安装钢化玻璃，含门套及门头封板安装,门五金安装 304不锈钢铰链 304不锈钢门吸 304不锈钢执手锁,具体做法详见甲方要求 | 樘 | 8 | 1000 | 8000
十 |  | 零星+室外改造 |  |  | 1 | 6922.44 | 6922.44
38 | 010101002001 | 挖一般土方 | 化粪池土方开挖，人机配合土方开挖，堆于坑边 | m3 | 21.28 | 7.1 | 151.09
39 | 010103001001 | 回填方 | 土方回填，人工夯填 | m3 | 9.28 | 44.39 | 411.94
40 | 010103002001 | 余方弃置 | 余土、废弃物装车外运，弃点，运距自行考虑 | m3 | 12 | 19.47 | 233.64
41 | 010507006001 | 化粪池、检查井 | 2000*2500*2000（深），M7.5砂浆MU15混凝土砖砌化粪池，壁厚240mm，10cm厚C30混凝土盖板，10cm厚碎石垫层，10cm厚C20垫层。 | 座 | 1 | 6125.77 | 6125.77
|  | 分部分项合计 |  |  |  |  | 70609.14
42 | 011701001001 | 综合脚手架 | 本工程所涉及的所有脚手架搭拆及相关费用综合考虑，此项为包干价，结算时不作调整。 | 项 | 1 | 430.21 | 430.21
43 | 011703001001 | 垂直运输 | 所有材料垂直运输费，二次搬运费，投标单位自行考虑，此项为包干价，结算时不作调整。 | 项 | 1 | 1000 | 1000
|  | 单价措施合计 |  |  |  |  | 1430.21

## 总价措施项目清单与计价表_表—10(1)
总价措施项目清单与计价表
工程名称：文体楼功能室装修改造 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
序号 | 编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 | 金额
1 | 011707001001 | 安全文明施工 | 基本费+增加费 |  | 1231.87
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费 | 1.5 | 1080.59
1.2 |  | 安全文明施工省级标化增加费:一星级 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费 | 0.21 | 151.28
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费
8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费
9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费
10 | 011707010001 | 工程按质论价:市优工程 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费
11 | 011707012001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费
12 | 011707012002 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费
13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费
|  | 合计 |  |  | 1231.87

## 其他项目清单与计价汇总表_表—12(1)
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：文体楼功能室装修改造 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注
编号 | 项目名称 | 金额 | 备注
1 | 暂列金额 | 7000.00
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
| 合计 | 7000.00

## 暂列金额明细表_表—12-1(1)
暂 列 金 额 明 细 表
工程名称：文体楼功能室装修改造 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
编号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额 | 备注
1 | 工程量清单中工程量偏差和设计变更 | 项
2 | 政策性调整和材料价格风险 | 项
3 | 其他 | 项 | 7000.00
| 合计 |  | 7000.00

## 规费、税金项目计价表_表—13(1)
规费、税金项目计价表
工程名称：文体楼功能室装修改造 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元)
编号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基础数值 | 费率 | 金额
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税+其他规费 | 3588.13 |  | 3588.13
1.1 | 社会保险费 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-参数设备费 | 80271.22 | 3.8 | 3050.31
1.2 | 住房公积金 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-参数设备费 | 80271.22 | 0.67 | 537.82
1.3 | 环境保护税 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-参数设备费 | 80271.22
1.4 | 其他规费 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-参数设备费 | 80271.22
2 | 税金 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计+规费-参数甲供材/1.01 | 83859.35 | 9 | 7547.34
3 | 合计 | 规费+税金 | 11135.47 |  | 11135.47