## 招标控制价扉页_扉-2
汇贤校区教师办公室改造
工程
招标控制价
招标控制价 (小写): | 362456.78元
(大写): | 叁拾陆万贰仟肆佰伍拾陆元柒角捌分
招 标 人: |  | 工 程 造 价咨 询 人:
| (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编制人: |  | 复 核 人:
| (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  | 复核时间:

## 建设项目招标控制价汇总表
建设项目招标控制价汇总表
工程名称：汇贤校区教师办公室改造
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中
|  |  | 暂估价(元) | 安全文明施工费(元) | 规费(元)
一 | 汇贤校区教师办公室改造 | 362456.78 | 0.00 | 5283.91 | 15236.36
| 总计 | 362456.78 | 0.00 | 5283.91 | 15236.36

## 单项工程招标控制价汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称：汇贤校区教师办公室改造
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 暂估价(元) | 安全文明施工费(元) | 规费(元)
名称
序号xh | 名称 | 金额Z1 | 暂估价Z2 | 安全文明Z3 | 规费Z4
汇贤校区教师办公室改造
1 | 汇贤校区教师办公室改造-土建 | 308511.95 | 0.00 | 4478.25 | 12883.49
2 | 汇贤校区教师办公室改造-安装 | 53944.83 | 0.00 | 805.66 | 2352.87
| 合计 | 362456.78 | 0.00 | 5283.91 | 15236.36

## 单位工程招标控制价汇总表_表—04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：汇贤校区教师办公室改造-土建 |  |  | 标段：
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中:暂估价（元）
序号 | 汇总内容 | 金额 | 暂估价
1 | 分部分项工程 | 254837.57
1.1 | 人工费 | 63946.02
1.2 | 材料费 | 166523.96
1.3 | 施工机具使用费 | 50.88
1.4 | 企业管理费 | 16642.45
1.5 | 利润 | 7674.25
2 | 措施项目 | 13883.71
2.1 | 单价措施项目 | 7048.49
2.2 | 总价措施项目 | 6835.22
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 4478.25
3 | 其他项目 | 19500.00
3.1 | 其中：暂列金额 | 19500.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 0.00
3.3 | 其中：计日工 | 0.00
3.4 | 其中：总承包服务费 | 0.00
4 | 规费 | 12883.49
5 | 税金 | 27099.43
6 | 下浮6% | 19692.25
7 | 合计=1+2+3+4-除税甲供材料和除税甲供设备费/1.01+5 | 308511.95

## 分部分项和单价措施项目清单与计价表_表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：汇贤校区教师办公室改造-土建 | [6 empty] | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程 数量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中： 暂估价
序号 | 编号 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 暂估价
一) | 0116 | 拆除工程 |  |  | 1 | 18477.66 | 18477.66
1 | 011605001001 | 墙面块料拆除 | 拆除墙面柱面瓷砖及找平层,垃圾清理归堆,范围以甲方控制、现场签证为准,垃圾外运,弃置点及相关费用自行考虑 | 项 | 1 | 10000 | 10000
2 | 011604002001 | 内墙面（铲除空鼓墙面） | 内墙面铲除粉刷层空鼓，渗漏，破损处，铲除原有松散空鼓抹灰至结构基层，割缝、清理、外运、处置（运距及弃场自理）等所有工序，符合扬尘及城管相关要求。满足设计及规范要求，按实计量 | m2 | 80.39 | 15.71 | 1262.93
3 | 011608002001 | 墙面基层处理 | 铲除内墙面原有涂料、腻子，清理、外运、弃置（运距及弃场自理）等所有工序，符合扬尘及城管相关要求。满足设计及规范要求，按实计量 | m2 | 1246.88 | 1.68 | 2094.76
4 | 011608002002 | 铲除涂料面 | 铲除天棚面原有涂料、腻子，清理、外运、弃置（运距及弃场自理）等所有工序，符合扬尘及城管相关要求。满足设计及规范要求，按实计量 | m2 | 707.55 | 1.84 | 1301.89
5 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 拆除原有窗户，垃圾清运。 | 樘 | 64 | 23.58 | 1509.12
6 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 拆除原有木门，垃圾清运。 | 樘 | 32 | 25.28 | 808.96
7 | 01B001 | 补充清单项目 | 拆除隔断、桌椅搬运至甲方指定位置 | 项 | 1 | 1500 | 1500
二) |  | 门窗工程 |  |  | 1 | 114000 | 114000
8 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 成品钢制入户门，尺寸1000*2200mm，含铰链、门锁等五金，款式及颜色需经甲方认可。 | 樘 | 32 | 1200 | 38400
9 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗: | 断桥铝合金中空钢化玻璃窗(6+12Ar+6推拉窗),包括窗制作、安装、把手及304不锈钢五金配件,具体做法及要求见图纸及技术要求说明 | m2 | 151.2 | 500 | 75600
三) |  | 楼地面装饰工程 |  |  | 1 | 15029.76 | 15029.76
10 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1、120高面砖 2、10厚1:2水泥砂浆粘接 | m | 608 | 24.72 | 15029.76
四) | 011201 | 隔墙、抹灰 |  |  | 1 | 42955.1 | 42955.1
11 | 011201001001 | 内墙面（铲除后修补） | 1、专用界面剂一道 2、9厚1:3:9混合砂浆打底,压入耐碱玻纤网格布一道 3、5厚1:1:6混合砂浆抹面 4、部位：墙裙贴砖铲除后修补、内墙面空鼓处修补（含门窗侧边空鼓、更换门窗侧边修补，投标人自行考虑报价） | m2 | 809.99 | 47.2 | 38231.53
12 | 01B002 | 补充清单项目 | 门头上封板，高度55cm，木龙骨骨架，双面加底面封9.5mm厚纸面石膏板，纸面石膏板板缝间采用粘帖纸带嵌缝膏进行嵌缝处理纸、底面刮腻子两遍找平,刷白色无机涂料两遍,工程量按垂直投影面积计算。 | m2 | 25.28 | 186.85 | 4723.57
五) |  | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  | 1 | 64375.05 | 64375.05
13 | 011407001001 | 抹灰面油漆 | 1、刷白色防霉无机涂料 2、2厚面层耐水腻子分遍刮平 3、 3~5厚底基防裂腻子分遍找平 | m2 | 1966.99 | 24.3 | 47797.86
14 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1、刷白色防霉无机涂料 2、2厚面层耐水腻子刮平 3、 3~5厚底基防裂腻子分遍找平 | m2 | 707.52 | 23.43 | 16577.19
|  | 分部分项合计 |  |  |  |  | 254837.57
15 | 011701006001 | 室内装饰脚手架 | 脚手架（含天棚、墙面、拆除、装饰所有脚手架）,高度5m以内，包干费用，竣工结算不调整。 | 项 | 1 | 4542.46 | 4542.46
16 | 011703001001 | 垂直运输 | 垂直运输费总价包干结算不调整 | 项 | 1 | 2506.03 | 2506.03
|  | 单价措施合计 |  |  |  |  | 7048.49

## 总价措施项目清单与计价表_表—10
总价措施项目清单与计价表
工程名称：汇贤校区教师办公室改造-土建 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
序号 | 编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 | 金额
1 | 011707001001 | 安全文明施工 | 基本费+增加费 |  | 4478.25
1.1 |  | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费 | 1.5 | 3928.29
1.2 |  | 省级标化工地增加费（一星级） | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费 | 0.21 | 549.96
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费
8 | 011707008001 | 临时设施费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费 | 0.9 | 2356.97
9 | 011707009001 | 赶工措施费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费
11 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费
12 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费
13 | 011707016001 | 新冠疫情常态化防控 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费
|  | 合计 |  |  | 6835.22

## 其他项目清单与计价汇总表_表—12
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：汇贤校区教师办公室改造-土建 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注
编号 | 项目名称 | 金额 | 备注
1 | 暂列金额 | 19500.00
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
| 合计 | 19500.00

## 暂列金额明细表_表—12-1
暂 列 金 额 明 细 表
工程名称：汇贤校区教师办公室改造-土建 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
编号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额 | 备注
1 | 工程量清单中工程量偏差和设计变更 | 项
2 | 政策性调整和材料价格风险 | 项
3 | 预留金 | 项 | 19500.00
| 合计 |  | 19500.00

## 规费、税金项目计价表_表—13
规费、税金项目计价表
工程名称：汇贤校区教师办公室改造-土建 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元)
编号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基础数值 | 费率 | 金额
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税+其他规费 | 12883.49 |  | 12883.49
1.1 | 社会保险费 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-参数设备费 | 288221.28 | 3.8 | 10952.41
1.2 | 住房公积金 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-参数设备费 | 288221.28 | 0.67 | 1931.08
1.3 | 环境保护税 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-参数设备费 | 288221.28
1.4 | 其他规费 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-参数设备费 | 288221.28
2 | 税金 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计+规费-参数甲供材/1.01 | 301104.77 | 9 | 27099.43
3 | 合计 | 规费+税金 | 39982.92 |  | 39982.92

## 单位工程招标控制价汇总表_表—04(1)
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：汇贤校区教师办公室改造-安装 |  |  | 标段：
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中:暂估价（元）
序号 | 汇总内容 | 金额 | 暂估价
1 | 分部分项工程 | 46507.16
1.1 | 人工费 | 12991.93
1.2 | 材料费 | 26461.62
1.3 | 施工机具使用费 | 30.71
1.4 | 企业管理费 | 5199.23
1.5 | 利润 | 1823.71
2 | 措施项目 | 2129.60
2.1 | 单价措施项目 | 607.80
2.2 | 总价措施项目 | 1521.80
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 805.66
3 | 其他项目 | 4000.00
3.1 | 其中：暂列金额 | 4000.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 0.00
3.3 | 其中：计日工 | 0.00
3.4 | 其中：总承包服务费 | 0.00
4 | 规费 | 2352.87
5 | 税金 | 4949.07
6 | 下浮10% | 5993.87
7 | 合计=1+2+3+4-除税甲供材料和除税甲供设备费/1.01+5 | 53944.83

## 分部分项和单价措施项目清单与计价表_表—08(1)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：汇贤校区教师办公室改造-安装 | [6 empty] | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程 数量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中： 暂估价
序号 | 编号 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 暂估价
一 | 0310 | 给排水、采暖、燃气工程 |  |  | 1 | 46507.16 | 46507.16
1 | 03B001 | 补充清单项目 | 原照明灯具，开关，接线盒、线路、给水管拆除、清运 | 项 | 1 | 1500 | 1500
2 | 031001006001 | 塑料管 | 1、名称:室内热水管热熔连接 PPR20*2.3 1.6MPa （含管件） | m | 8 | 26.29 | 210.32
3 | 031001006002 | 塑料管 | 1、名称:室内热水管热熔连接 PPR32*3 1.6MPa （含管件） | m | 26 | 36.1 | 938.6
4 | 031001006003 | 塑料管 | 1、名称:室内排水塑料管胶水粘接 PVC50 | m | 4 | 41.66 | 166.64
5 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1、名称;洗涤盆 陶瓷材质 含单嘴水龙头及配件，含基础 | 组 | 4 | 309.17 | 1236.68
6 | 031003005001 | 塑料阀门 | 公称直径(50mm以内) 塑料阀门 | 个 | 1 | 170.21 | 170.21
7 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 安装 螺纹阀门 DN20 | 个 | 4 | 52.52 | 210.08
8 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 配管砖墙刨沟 公称直径(32mm以内) | m | 20 | 17.62 | 352.4
一) | 0304 | 电气设备安装工程 |  |  | 1 | 41722.23 | 41722.23
9 | 030412005001 | 荧光灯 | 吸顶式 双管成套型荧光灯 | 套 | 64 | 158.42 | 10138.88
10 | 030411001001 | 配管 | 1、名称:砖混凝土结构暗配 , 2、材质:PVC管, 3、规格:20【含开槽、补槽】 | m | 722.1 | 14.13 | 10203.27
11 | 030411001002 | 配管 | 1、名称:砖混凝土结构暗配 , 2、材质:PVC管, 3、规格:32【含开槽、补槽】 | m | 124.5 | 20.93 | 2605.79
12 | 030411004001 | 配线 | 1、配线形式:管内穿线 , 2、导线型号、材质、规格:BV2.5mm2 | m | 2166.3 | 3.81 | 8253.6
13 | 030408001001 | 电力电缆 | 原空调电源电缆利旧敷设 | m | 124.5 | 4.73 | 588.89
14 | 030404034001 | 照明开关 | 扳式暗开关单控单联 | 个 | 32 | 24.43 | 781.76
15 | 030404035001 | 插座 | 单相暗插座15A 5孔 | 个 | 128 | 31.87 | 4079.36
16 | 030404035002 | 插座 | 空调插座 | 个 | 32 | 33.86 | 1083.52
17 | 030502012001 | 信息插座 | 8位模块式信息插座 (单口) | 个 | 64 | 23.7 | 1516.8
18 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称:暗装塑料接线盒 | 个 | 188 | 7.27 | 1366.76
19 | 03B002 | 补充清单项目 | 装饰白面板 | 个 | 23 | 13.2 | 303.6
20 | 03B003 | 补充清单项目 | 外墙及部分教室线路整理 | 项 | 1 | 800 | 800
|  | 分部分项合计 |  |  |  |  | 46507.16
21 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 607.8 | 607.8
|  | 单价措施合计 |  |  |  |  | 607.8

## 总价措施项目清单与计价表_表—10(1)
总价措施项目清单与计价表
工程名称：汇贤校区教师办公室改造-安装 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
序号 | 编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 | 金额
1 | 031302001001 | 安全文明施工 | 基本费+增加费 |  | 805.66
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费 | 1.5 | 706.72
1.2 |  | 安全文明施工省级标化增加费:一星级 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费 | 0.21 | 98.94
2 | 031302002001 | 夜间施工增加 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费 | 0.08 | 37.69
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费 | 0.09 | 42.40
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费 | 0.05 | 23.56
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费 | 1.3 | 612.49
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费
9 | 031302010001 | 工程按质论价:市优工程 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费-分部地下室
11 | 031302012001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费
12 | 031302013001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费
13 | 031302012002 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-参数设备费
|  | 合计 |  |  | 1521.80

## 其他项目清单与计价汇总表_表—12(1)
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：汇贤校区教师办公室改造-安装 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注
编号 | 项目名称 | 金额 | 备注
1 | 暂列金额 | 4000.00
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
| 合计 | 4000.00

## 暂列金额明细表_表—12-1(1)
暂 列 金 额 明 细 表
工程名称：汇贤校区教师办公室改造-安装 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
编号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额 | 备注
1 | 工程量清单中工程量偏差和设计变更 | 项
2 | 政策性调整和材料价格风险 | 项
3 | 预留金 | 项 | 4000.00
| 合计 |  | 4000.00

## 规费、税金项目计价表_表—13(1)
规费、税金项目计价表
工程名称：汇贤校区教师办公室改造-安装 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元)
编号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基础数值 | 费率 | 金额
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税+其他规费 | 2352.87 |  | 2352.87
1.1 | 社会保险费 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-参数设备费 | 52636.76 | 3.8 | 2000.20
1.2 | 住房公积金 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-参数设备费 | 52636.76 | 0.67 | 352.67
1.3 | 环境保护税 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-参数设备费 | 52636.76
1.4 | 其他规费 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-参数设备费 | 52636.76
2 | 税金 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计+规费-参数甲供材/1.01 | 54989.63 | 9 | 4949.07
3 | 合计 | 规费+税金 | 7301.94 |  | 7301.94