常州市金坛区水北中学申请增容至500KVA变电工程

编制说明

一、工程概况

本工程为常州市金坛区水北中学申请增容至500KVA变电工程，建设规模、工程特征、施工现场实际情况、交通运输情况、自然地理条件、环境保护要求等见招标文件，并要求投标单位现场踏勘。

二、编制依据

- 根据施工图纸、现场踏勘、测量、相关设计施工规范，编制清单。

- 中华人民共和国建设部《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

- 《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》、《2014年江苏省建筑与装饰工程计价表》、《2014年江苏省市政工程计价表》、《2014年江苏省安装工程计价表》、《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009年）；《江苏省建设工程费用定额》（2014年）及营改增后调整内容（依据苏建价【2016】154号文件、常建【2016】94号及苏建函价【2019】178号文）、《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》（省建设厅公告【2018】第24号文）、省建设厅公告【2019】第19号文等。

| 工程名称 | 安全文明施工基本费 | 扬尘污染防治增加费 | 夜间施工 | 冬雨季施工 | 已完成工程及设备保护 | 临时设施 | 社会保障费 | 公积金 | 税金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装工程 | 1.5 | 0.21 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 1.3 | 2.4 | 0.42 | 9 |

- 本项目工程各单位工程总价措施、规费及税金取费如下表：

- 材料价格：按2024年8月份常州工程造价信息指导价，如2024年8月份常州工程造价信息指导价没有的依次前推及市场询价计入（以上均为除税价）。

- 本工程人工费按苏建函价[2024]83号文执行。

- 三、安装部分编制说明

- 1、本工程包含拆除原250kVA箱式变电站（拆除后运至招标人在本校区的指定位置“含装、运、卸等费用”），更换新的500kVA箱式变电站。

- 2、箱式变电站利用原有箱变基础（各投标单位需现场勘察），电缆利用施工现场原有电缆不更换，原电缆头更换为新电缆头。

- 3、接地部分，利用原有接地网，新增-50*5镀锌扁钢，从原有接地网引至新增500KVA箱式变所需求的接地点位并调试。

- 4、垃圾清运费用已考虑在清单报价中，投标人自主报价，结算时不作调整。

- 5、本项目现场施工后垃圾清运费用、完工后恢复费用、各系统摸排费用、完工后各项调试费及其他相关费用均已考虑在本项目报价中，投标人报价时综合考虑此费用，结算时不作调整。

- 6、市政部分：

- （1）、因招标人要求，箱变位置南侧约32m2的面积，需要人工场地平整，平整后铺600*300*20厚芝麻灰花岗岩火烧面新建汀步约20块（间距依据招标人需求）。

- （2）、更换预制钢筋砼电力井盖二块,规格为1500*500*100厚，四周镀锌槽钢包边，具体按甲方要求。

- 江苏信达建设工程咨询有限公司

2024年8月22日