附件2

教育系统人员密集场所

消防安全专项检查情况表

| 单位（学校）名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（学校）地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  |  |  | 消防安全负责人 |  |  |  |
| 检查项目 | 检查内容 |  |  |  |  |  |  | 检查结果 |
| 行政许可 | 建筑物或场所是否通过消防验收或者竣工验收消防备案 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 师生聚集场所是否通过投入使用前的消防安全检查 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 使用情况是否与消防验收或者竣工验收消防备案时确定的使用性质相符 |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防设施 | 消防设施、器材和消防安全标志是否完好有效 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设有自动消防设施的单位、场所是否做到对消防设施定期维修保养 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电气安全 | 电气线路、管路敷设是否符合国家标准并定期检测 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电缆井（沟）封堵是否严密 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否对电器产品及其线路、管理维护保养 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电动自行车是否违规停放、充电 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否及时整改电气隐患问题 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全疏散 | 防火分隔是否符合消防技术标准要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 疏散通道、安全出口、消防车通道是否畅通 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防火分区是否改变、防火间距是否被占用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 装饰装修 | 是否违反消防技术标准采用易燃可燃材料装修 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外墙保温材料是否符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否违章搭建彩钢板临时建筑 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外墙门窗是否设置影响逃生和灭火救援的铁栅栏、广告牌等障碍物 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常管理 | 是否明确消防安全责任人及其职责 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否明确消防安全管理责任人及其职责 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防安全管理制度是否落实 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 对违反消防安全管理制度的是否落实常态化自查自纠 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否组织开展全员消防安全培训 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 员工是否掌握“一懂三会”知识 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否存在违规焊割、违规用电、违规用火的行为 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否存在“三合一”问题 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 属于火灾高危场所的，是否落实更加严格的人防、物防、技防措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 值班值守 | 消防控制室是否符合消防技术标准 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 值班操作人员是否持证上岗并熟练操作消防控制设备 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防安全重点单位是否按照标准建立微型消防站，严格落实24小时值守制度，达到“三知四会一联通、处置要在三分钟”的要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般火灾隐患 | 数量 |  | 已经整改数 |  |  |  | 未整改数 |  |
| 重大火灾隐患 | 数量 |  | 已经整改数 |  |  |  | 未整改数 |  |
| 未整改隐患的整改方案、责任、资金等情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否突出抓好“消防安全第一课” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防常识教育是否进军训 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防常识教育是否进课堂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防安全责任人是否经过培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防安全管理人是否经过培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否对全体员工开展教育培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新进员工是否经过消防培训 |  |  |  |  |  |  | 是否合格 |  |
| 消防控制室值班操作人员是否能够熟练操作自动消防设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否对照消防安全标准化管理评定细则开展过自评 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防安全标准化管理是否达标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑消防设施是否开展专业维护保养 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 微型消防站是否开展灭火和应急演练 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防安全专项检查人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防安全专项检查行动工作小结 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （请根据省厅文件简明扼要全面小结） |  |  |  |  |  |  |  |  |